## 11月
苏州市2023年11月建设工程材料信息价
造价Home
序号 | 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 含税单价(元) | 除税单价(元) | 增值税率 | 备注
一、砂石材料类 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 细砂 |  | t | 101.5 | 98.6 | 3% |  | -0.00058824 | 2.941%
2 | 中砂 |  | t | 171.7 | 166.8 | 3% |  | -0.0006235 | 2.938%
3 | 碎石 | 5-16mm | t | 143.5 | 139.4 | 3% |  | -0.00058824 | 2.941% | 造价之家
4 | 碎石 | 5-20mm | t | 144.5 | 140.37 | 3% |  | -0.00057776 | 2.942%
5 | 碎石 | 5-31.5mm | t | 144.5 | 140.37 | 3% |  | -0.00057776 | 2.942%
6 | 碎石 | 5-40mm | t | 143.5 | 139.4 | 3% |  | -0.00058824 | 2.941%
7 | 生石灰 |  | t | 566 | 549.84 | 3% |  | -0.00060963 | 2.939% | www.zaojiahome.com
8 | 石灰膏 |  | m³ | 237.66 | 230.87 | 3% |  | -0.00058951 | 2.941%
9 | 清道渣 |  | t | 93.5 | 90.83 | 3% |  | -0.00060443 | 2.94%
10 | 混道渣 |  | t | 79 | 76.74 | 3% |  | -0.00054991 | 2.945%
11 | 块石 |  | t | 174 | 169.03 | 3% |  | -0.00059694 | 2.94%
12 | 二灰碎石 |  | t | 181.5 | 176.32 | 3% |  | -0.0006216 | 2.938%
13 | 水泥稳定碎石 | 4%水泥 | t | 236.5 | 229.75 | 3% |  | -0.00062024 | 2.938%
14 | 花岗岩侧石 | 125×200×1000 | m | 102.5 | 90.94 | 13% |  | -0.0028832 | 12.71%
15 | 花岗岩侧石 | 圆弧125×200×1000 | m | 198 | 175.67 | 13% |  | -0.0028867 | 12.71%
16 | 花岗岩平石 | 125×200×1000 | m | 102.5 | 90.94 | 13% |  | -0.0028832 | 12.71%
17 | 花岗岩平石 | 圆弧125×200×1000 | m | 194 | 172.12 | 13% |  | -0.0028794 | 12.71%
18 | 花岗岩侧石 | 125×300×1000 | m | 127 | 112.68 | 13% |  | -0.0029144 | 12.71%
19 | 花岗岩侧石 | 圆弧125×300×1000 | m | 238 | 211.16 | 13% |  | -0.0028926 | 12.71%
20 | 花岗岩平石 | 125×300×1000 | m | 127 | 112.68 | 13% |  | -0.0029144 | 12.71%
21 | 花岗岩平石 | 圆弧125×300×1000 | m | 238 | 211.16 | 13% |  | -0.0028926 | 12.71%
22 | 花岗岩火烧板 | 30mm厚 | m² | 127 | 112.68 | 13% |  | -0.0029144 | 12.71%
23 | 花岗岩火烧板 | 40mm厚 | m² | 137 | 121.55 | 13% |  | -0.0028918 | 12.71%
24 | 花岗岩火烧板 | 50mm厚 | m² | 183.5 | 162.8 | 13% |  | -0.0028501 | 12.71%
25 | 花岗岩火烧板（盲道板） | 30mm厚 | m² | 160 | 141.95 | 13% |  | -0.0028426 | 12.72%
26 | 花岗岩火烧板（盲道板） | 40mm厚 | m² | 176 | 156.15 | 13% |  | -0.0028786 | 12.71%
27 | 花岗岩火烧板（盲道板） | 50mm厚 | m² | 220 | 195.19 | 13%
二、砖、瓦、砌块 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 非承重混凝土空心砖 | 240×115×90 MU7.5 | 百块 | 70.53 | 62.57 | 13% |  | -0.0027825 | 12.72%
2 | 非承重混凝土空心砖 | 240×115×90 MU10 | 百块 | 73.03 | 64.79 | 13% |  | -0.0028199 | 12.72%
3 | 非承重混凝土空心砖 | 190×90×90 MU7.5 | 百块 | 70.9 | 62.9 | 13% |  | -0.002814 | 12.72%
4 | 非承重混凝土空心砖 | 190×90×90 MU10 | 百块 | 73.65 | 65.34 | 13% |  | -0.0028191 | 12.72%
5 | 承重混凝土多孔砖 | 240×115×90 MU15 | 百块 | 75.79 | 67.24 | 13% |  | -0.0028435 | 12.72%
6 | 承重混凝土多孔砖 | 240×115×90 MU20 | 百块 | 79.41 | 70.45 | 13% |  | -0.0028176 | 12.72%
7 | 承重混凝土多孔砖 | 190×90×90 MU15 | 百块 | 72.48 | 64.3 | 13% |  | -0.0027838 | 12.72%
8 | 承重混凝土多孔砖 | 190×90×90 MU20 | 百块 | 75.23 | 66.74 | 13% |  | -0.0027899 | 12.72%
9 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU15 | 百块 | 56.01 | 49.69 | 13% |  | -0.0028114 | 12.72%
10 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU20 | 百块 | 67.51 | 59.9 | 13% |  | -0.0029549 | 12.7%
11 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 367.1 | 325.7 | 13% |  | -0.0028892 | 12.71%
12 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 386.1 | 342.55 | 13% |  | -0.0028653 | 12.71%
13 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | A7.5 B06 | m³ | 405.1 | 359.41 | 13% |  | -0.002875 | 12.71%
14 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | A3.5 B06 | m³ | 312.6 | 277.34 | 13% |  | -0.0028636 | 12.71%
15 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | A5.0 B06 | m³ | 324.6 | 287.99 | 13% |  | -0.0028775 | 12.71%
16 | 砼小型空心砌块 | MU3.5 | m³ | 298.08 | 264.46 | 13% |  | -0.002873 | 12.71%
17 | 砼小型空心砌块 | MU5 | m³ | 304.58 | 270.22 | 13% |  | -0.0028443 | 12.72%
18 | 砼小型空心砌块 | MU7.5 | m³ | 309.58 | 274.66 | 13% |  | -0.002861 | 12.71%
19 | 砼小型空心砌块 | MU10 | m³ | 315.08 | 279.54 | 13% |  | -0.0028626 | 12.71%
20 | 砼小型空心砌块 | MU15 | m³ | 320.58 | 284.42 | 13% |  | -0.0028641 | 12.71%
21 | 砼小型空心砌块 | MU20 | m³ | 330.58 | 293.29 | 13% |  | -0.0028562 | 12.71%
22 | 水泥彩瓦 | 420x332mm | 百块 | 338 | 299.88 | 13% |  | -0.0028825 | 12.71%
23 | 水泥脊瓦 | 432x228mm | 百块 | 508 | 450.7 | 13% |  | -0.0028644 | 12.71%
24 | 透水砖（面包砖） | 100×200×60 | m² | 68.5 | 60.77 | 13% | 国产设备生产 | -0.0027991 | 12.72%
25 | 透水砖（面包砖） | 100×200×80 | m² | 79 | 70.09 | 13% | 国产设备生产 | -0.0028777 | 12.71%
26 | 透水砖 | 200×400×60 | m² | 73 | 64.77 | 13% | 国产设备生产 | -0.002935 | 12.71%
27 | 透水砖 | 200×400×80 | m² | 86 | 76.3 | 13% | 国产设备生产 | -0.0028702 | 12.71%
28 | 高强度透水砖 | 60mm厚 | m² | 98 | 86.95 | 13% | 进口设备生产 | -0.0029155 | 12.71%
29 | 高强度透水砖 | 80mm厚 | m² | 118 | 104.69 | 13% | 进口设备生产 | -0.0028627 | 12.71%
30 | 广场砖 | 60mm厚 | m² | 107 | 94.93 | 13% |  | 0 | 12.71%
31 | 植草砖 | 8字型 400×200×80 | m² | 68.5 | 60.77 | 13% |  | -0.0027991 | 12.72%
32 | 植草砖 | 8字型 400×200×100 | m² | 78.5 | 69.65 | 13% |  | -0.0029361 | 12.71%
33 | 植草砖 | 井型 425×285×80 | m² | 74 | 65.65 | 13% |  | -0.0028104 | 12.72%
34 | 植草砖 | 井型 425×285×100 | m² | 84 | 74.53 | 13% |  | -0.0029371 | 12.71%
三、玻璃制品
1 | 浮法平板玻璃 | 3mm | m² | 54.86 | 48.67 | 13% |  | -0.0028169 | 12.72%
2 |  | 5mm | m² | 71.07 | 63.05 | 13% |  | -0.0027994 | 12.72%
3 |  | 6mm | m² | 84.37 | 74.85 | 13% |  | -0.0028123 | 12.72%
4 |  | 8mm | m² | 98.1 | 87.03 | 13% |  | -0.0028025 | 12.72%
5 | 钢化玻璃 | 4mm | m² | 70.47 | 62.52 | 13% |  | -0.0028407 | 12.72%
6 |  | 5mm | m² | 81.69 | 72.48 | 13% |  | -0.0029305 | 12.71%
7 |  | 6mm | m² | 96.12 | 85.27 | 13% |  | -0.0027571 | 12.72%
8 |  | 8mm | m² | 117.42 | 104.18 | 13% |  | -0.0029123 | 12.71%
9 |  | 10mm | m² | 152.81 | 135.58 | 13% |  | -0.0029164 | 12.71%
10 |  | 12mm | m² | 181.05 | 160.63 | 13% |  | -0.0028756 | 12.71%
11 |  | 15mm | m² | 289.89 | 257.2 | 13% |  | -0.0029005 | 12.71%
12 |  | 19mm | m² | 381.94 | 338.86 | 13% | 4m以下 | -0.0028679 | 12.71%
13 |  | 19mm | m² | 513.43 | 455.52 | 13% | 6m以下 | -0.0028706 | 12.71%
14 |  | 19mm | m² | 705.94 | 626.31 | 13% | 6m以上 | -0.0028585 | 12.71%
15 | 镀银镜面玻璃 | 5mm | m² | 113.83 | 100.99 | 13% |  | -0.0028587 | 12.71%
16 |  | 6mm | m² | 127.17 | 112.82 | 13% |  | -0.0028062 | 12.72%
17 | 夹层玻璃 | 5+0.76pvb+5 钢化 | m² | 236.06 | 209.43 | 13% |  | -0.0028453 | 12.72%
18 |  | 6+0.76pvb+6 钢化 | m² | 264.08 | 234.3 | 13% |  | -0.002898 | 12.71%
19 |  | 6+1.14pvb+6 钢化 | m² | 282.99 | 251.07 | 13% |  | -0.0028641 | 12.71%
20 |  | 6+1.52pvb+6 钢化 | m² | 301.41 | 267.41 | 13% |  | -0.0028544 | 12.71%
21 |  | 8+1.14pvb+8 钢化 | m² | 322.33 | 285.97 | 13% |  | -0.0028538 | 12.71%
22 |  | 8+1.52pvb+8 钢化 | m² | 341.21 | 302.73 | 13% |  | -0.00289 | 12.71%
23 |  | 10+1.52pvb+10 钢化 | m² | 404.24 | 358.65 | 13% |  | -0.0028844 | 12.71%
24 | 中空玻璃 | 5+9A+5 钢化 | m² | 206.04 | 182.8 | 13% |  | -0.0028665 | 12.71%
25 |  | 5+12A+5 钢化 | m² | 215.68 | 191.35 | 13% |  | -0.0028508 | 12.71%
26 |  | 6+9A+6 钢化 | m² | 229.46 | 203.58 | 13% |  | -0.0028755 | 12.71%
27 |  | 6+12A+6 钢化 | m² | 238.99 | 212.04 | 13% |  | -0.0029013 | 12.71%
28 |  | 8+12A+8 钢化 | m² | 278.59 | 247.17 | 13% |  | -0.002881 | 12.71%
29 |  | 10+12A+10 钢化 | m² | 341.51 | 302.99 | 13% |  | -0.0028671 | 12.71%
30 |  | 5+9A+5 非钢化 | m² | 189.97 | 168.55 | 13% |  | -0.002916 | 12.71%
31 |  | 5+12A+5 非钢化 | m² | 201.12 | 178.44 | 13% |  | -0.0028985 | 12.71%
32 | 中空low-e玻璃 | 5钢化Low-e+9A+5钢化白玻 | m² | 271.31 | 240.71 | 13% |  | -0.0028761 | 12.71%
33 |  | 6钢化Low-e+9A+6钢化白玻 | m² | 294.53 | 261.31 | 13% |  | -0.0028713 | 12.71%
34 |  | 6钢化Low-e+12A+6钢化白玻 | m² | 304.41 | 270.08 | 13% |  | -0.0028895 | 12.71%
35 |  | 8钢化Low-e+12A+8钢化白玻 | m² | 343.73 | 304.96 | 13% |  | -0.0028686 | 12.71%
36 |  | 10钢化Low-e+12A+10钢化白玻 | m² | 406.99 | 361.09 | 13%
注：玻璃信息价综合了规格2.44m×3.66m以内，超大玻璃价格另议。
四、水泥及水泥制品 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 普通硅酸盐水泥 | 52.5级 散装 | t | 417 | 369.97 | 13% |  | -0.0028816 | 12.71%
2 | 普通硅酸盐水泥 | 52.5级 袋装 | t | 467 | 414.33 | 13% |  | -0.0028791 | 12.71%
3 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5级 散装 | t | 349 | 309.64 | 13% |  | -0.0028846 | 12.71%
4 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5级 袋装 | t | 397 | 352.22 | 13% |  | -0.0028636 | 12.71%
5 | 砌筑水泥 | 32.5级 散装 | t | 301 | 267.05 | 13% |  | -0.0028702 | 12.71%
6 | 砌筑水泥 | 32.5级 袋装 | t | 341 | 302.54 | 13% |  | -0.0028763 | 12.71%
7 | 白水泥 | 32.5 白度75% | t | 756.07 | 670.79 | 13% |  | -0.0028663 | 12.71%
8 | 白水泥 | 42.5 白度75% | t | 832.63 | 738.71 | 13% |  | -0.0028594 | 12.71%
9 | PHC管桩 | A400×95 | m | 146.13 | 129.65 | 13% | 国标 | -0.0028885 | 12.71%
10 |  | AB400×95 | m | 152.75 | 135.52 | 13% | 国标 | -0.0028601 | 12.71%
11 |  | A500×100 | m | 201.85 | 179.08 | 13% | 国标 | -0.0028501 | 12.71%
12 |  | AB500×100 | m | 209.03 | 185.45 | 13% | 国标 | -0.0028498 | 12.72%
13 |  | A500×125 | m | 214.64 | 190.43 | 13% | 国标 | -0.0028667 | 12.71%
14 |  | AB500×125 | m | 223.11 | 197.94 | 13% | 国标 | -0.0028403 | 12.72%
15 |  | A600×110 | m | 273.62 | 242.76 | 13% | 国标 | -0.0028786 | 12.71%
16 |  | AB600×110 | m | 285.94 | 253.69 | 13% | 国标 | -0.0028763 | 12.71%
17 |  | A600×130 | m | 301.22 | 267.24 | 13% | 国标 | -0.0028484 | 12.72%
18 |  | AB600×130 | m | 313.87 | 278.47 | 13% | 国标 | -0.0028768 | 12.71%
19 | PHC管桩 | A400×95 | m | 158.54 | 140.66 | 13% | 省标 | -0.002885 | 12.71%
20 |  | AB400×95 | m | 166.69 | 147.89 | 13% | 省标 | -0.0028785 | 12.71%
21 |  | A400×100 | m | 173.22 | 153.69 | 13% | 省标 | -0.002926 | 12.71%
22 |  | AB400×100 | m | 182.49 | 161.9 | 13% | 省标 | -0.0028227 | 12.72%
23 |  | A500×100 | m | 220.03 | 195.21 | 13% | 省标 | -0.0028549 | 12.71%
24 |  | AB500×100 | m | 229.46 | 203.58 | 13% | 省标 | -0.0028755 | 12.71%
25 |  | A500×110 | m | 231.51 | 205.39 | 13% | 省标 | -0.0028273 | 12.72%
26 |  | AB500×110 | m | 240.6 | 213.47 | 13% | 省标 | -0.0029095 | 12.71%
27 |  | A500×125 | m | 240.16 | 213.07 | 13% | 省标 | -0.0028587 | 12.71%
28 |  | AB500×125 | m | 250.16 | 221.94 | 13% | 省标 | -0.0028485 | 12.72%
29 |  | A600×110 | m | 293.28 | 260.2 | 13% | 省标 | -0.002867 | 12.71%
30 |  | AB600×110 | m | 305.14 | 270.72 | 13% | 省标 | -0.0028576 | 12.71%
31 |  | A600×130 | m | 319.25 | 283.24 | 13% | 省标 | -0.002864 | 12.71%
32 |  | AB600×130 | m | 330.99 | 293.66 | 13% | 省标 | -0.0028802 | 12.71%
33 | HKFZ空心方桩 | A300(140) | m | 136.65 | 121.24 | 13% | 省标 | -0.0028967 | 12.71%
34 |  | AB300(140) | m | 144.64 | 128.33 | 13% | 省标 | -0.0029058 | 12.71%
35 |  | A350(190) | m | 161.04 | 142.88 | 13% | 省标 | -0.0029003 | 12.71%
36 |  | AB350(190) | m | 170.42 | 151.2 | 13% | 省标 | -0.0028836 | 12.71%
37 |  | A400(240) | m | 186.98 | 165.89 | 13% | 省标 | -0.0028676 | 12.71%
38 |  | AB400(240) | m | 197.23 | 174.98 | 13% | 省标 | -0.0028426 | 12.72%
39 |  | A450(250) | m | 241.97 | 214.68 | 13% | 省标 | -0.0028806 | 12.71%
40 |  | AB450(250) | m | 254.6 | 225.89 | 13% | 省标 | -0.0029027 | 12.71%
41 |  | A500(310) | m | 279.44 | 247.92 | 13% | 省标 | -0.0028622 | 12.71%
42 |  | AB500(310) | m | 289.27 | 256.65 | 13% | 省标 | -0.0029008 | 12.71%
43 | 钢桩尖 | 十字型 外径400 | 个 | 223.47 | 198.26 | 13% |  | -0.0028437 | 12.72%
44 |  | 十字型 外径500 | 个 | 332.75 | 295.22 | 13% |  | -0.0028745 | 12.71%
45 |  | 十字型 外径600 | 个 | 437.98 | 388.58 | 13% |  | -0.0028705 | 12.71%
46 |  | 开口型 外径400 | 个 | 237.87 | 211.04 | 13% |  | -0.0028677 | 12.71%
47 |  | 开口型 外径500 | 个 | 361.28 | 320.53 | 13% |  | -0.0028668 | 12.71%
48 |  | 开口型 外径600 | 个 | 471.19 | 418.05 | 13% |  | -0.002886 | 12.71%
49 | 混凝土排水管（无筋） | D230 | m | 43.71 | 38.78 | 13% |  | -0.0028726 | 12.71%
50 |  | D250 | m | 47.23 | 41.9 | 13% |  | -0.0027924 | 12.72%
51 |  | D300 | m | 63.31 | 56.17 | 13% |  | -0.0028859 | 12.71%
52 |  | D400 | m | 74.36 | 65.97 | 13% |  | -0.002821 | 12.72%
53 | 钢筋混凝土排水管 | 平 口 Ⅱ级 400 | m | 137.66 | 122.14 | 13% |  | -0.0029327 | 12.71%
54 |  | 平 口 Ⅱ级 500 | m | 176.85 | 156.91 | 13% |  | -0.0029208 | 12.71%
55 |  | 平 口 Ⅱ级 600 | m | 257.74 | 228.67 | 13% |  | -0.0028736 | 12.71%
56 |  | 平 口 Ⅱ级 800 | m | 410.48 | 364.18 | 13% |  | -0.0028651 | 12.71%
57 |  | 平 口 Ⅱ级 900 | m | 534.58 | 474.29 | 13% |  | -0.0028837 | 12.71%
58 |  | 平 口 Ⅱ级 1000 | m | 689.33 | 611.58 | 13% |  | -0.0028703 | 12.71%
59 |  | 企 口 Ⅱ级 1200 | m | 1089.76 | 966.85 | 13% |  | -0.0028758 | 12.71%
60 |  | 企 口 Ⅱ级 1500 | m | 1740.9 | 1544.55 | 13% |  | -0.0028756 | 12.71%
61 |  | 承插口 Ⅱ级 400 | m | 167.81 | 148.88 | 13% |  | -0.0028506 | 12.71%
62 |  | 承插口 Ⅱ级 500 | m | 205.99 | 182.76 | 13% |  | -0.0028934 | 12.71%
63 |  | 承插口 Ⅱ级 600 | m | 304.97 | 270.57 | 13% |  | -0.002861 | 12.71%
64 |  | 承插口 Ⅱ级 800 | m | 462.73 | 410.54 | 13% |  | -0.0028748 | 12.71%
65 |  | 承插口 Ⅱ级 1000 | m | 748.11 | 663.73 | 13% |  | -0.00287 | 12.71%
66 | 钢筋混凝土顶管 | F 型 Ⅱ级 600 | m | 630.04 | 558.98 | 13% |  | -0.0028756 | 12.71%
67 |  | F 型 Ⅱ级 800 | m | 940.54 | 834.46 | 13% |  | -0.0028759 | 12.71%
68 |  | F 型 Ⅱ级 1000 | m | 1223.91 | 1085.86 | 13% |  | -0.0028657 | 12.71%
69 |  | F 型 Ⅱ级 1200 | m | 1777.08 | 1576.64 | 13% |  | -0.0028689 | 12.71%
70 |  | F 型 Ⅱ级 1500 | m | 2598.04 | 2305.01 | 13% |  | -0.0028726 | 12.71%
71 |  | F 型 Ⅲ级 600 | m | 725.5 | 643.67 | 13% |  | -0.0028696 | 12.71%
72 |  | F 型 Ⅲ级 800 | m | 1060.62 | 940.99 | 13% |  | -0.0028679 | 12.71%
73 |  | F 型 Ⅲ级 1000 | m | 1524.36 | 1352.43 | 13% |  | -0.0028733 | 12.71%
74 |  | F 型 Ⅲ级 1200 | m | 2102.65 | 1865.49 | 13% |  | -0.0028699 | 12.71%
75 |  | F 型 Ⅲ级 1500 | m | 3060.27 | 2715.11 | 13% |  | -0.0028744 | 12.71%
76 | 砼路牙 | 125×300×1000 | m | 49.23 | 43.68 | 13% | 甲型 | -0.0029396 | 12.71%
77 | 砼路牙 | 100×250×600 | m | 37.15 | 32.96 | 13% | 乙型 | -0.0028762 | 12.71%
78 | 砼路沿 | 125×300×1000 | m | 48.72 | 43.22 | 13% | 甲型 | -0.0027441 | 12.73%
79 | 砼路沿 | 100×200×600 | m | 34.1 | 30.26 | 13% | 乙型 | -0.0030998 | 12.69%
80 | 砼雨水边井井座井盖 | 甲型：680×450 | 套 | 268.98 | 238.64 | 13% |  | -0.0028629 | 12.71%
81 | 砼雨水边井井座井盖 | 乙型：500×380 | 套 | 218.23 | 193.61 | 13% |  | -0.0028371 | 12.72%
82 | 砼雨水边井井座井盖 | 丙型：420×270 | 套 | 92.87 | 82.4 | 13%
注：1.以上管桩的信息价均为单节桩长≥10米。Φ600短桩9米以下（含9米，下同）平均每米加12元；Φ500短桩9米以下平均每米加10元；Φ400短桩9米以下平均每米加8元；Φ300短桩9米以下平均每米加6元。 2.以上空心方桩的信息价均为单节桩长≥10米。500短桩9米以下（含9米，下同）平均每米加15元；450短桩9米以下平均每米加12元；400短桩9米以下平均每米加10元；300短桩9米以下平均每米加8元。
五、装配式预制钢筋混凝土构件 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 预制钢筋混凝土叠合楼板 | 含钢量150kg/m³ | m³ | 3523 | 3125.65 | 13% | 运距30km以内 | -0.0028744 | 12.71%
2 | 预制钢筋混凝土内墙板 | 含钢量100kg/m³ | m³ | 3460 | 3069.75 | 13% |  | -0.0028724 | 12.71%
3 | 预制钢筋混凝土外墙板 | 含钢量130kg/m³ | m³ | 3696 | 3279.13 | 13% |  | -0.0028718 | 12.71%
4 | 预制钢筋混凝土夹心保温外墙板 | 含钢量100kg/m³ | m³ | 4371 | 3878.01 | 13% |  | -0.0028755 | 12.71%
5 | 预制钢筋混凝土楼梯 | 含钢量120kg/m³ | m³ | 3514 | 3117.66 | 13% |  | -0.0028726 | 12.71%
6 | 预制钢筋混凝土阳台 | 含钢量130kg/m³ | m³ | 3590 | 3185.09 | 13%
注：1、本信息价为到工地价（含按规定地点卸车堆放、支架稳固），实际含钢量、运距不同，按实调整。 2、夹心保温板价格包括聚苯乙烯板、保温连接件等。 3、本信息价包括水电线管、套管及线盒等的预埋人工增加费及其材料费。 4、本信息价不包括饰面材料费。 5、本信息价不包括门窗框安装、材料费及门窗框保护费。 6、构件方量计算按《江苏省装配式混凝土建筑工程定额》（试行）第四章、成品构件制作参考定额的工程量计算规则。 7、本信息价根据原材料价格、构件供求关系等综合取定。
六、混凝土、砂浆 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 预拌混凝土(细石) | C20 | m³ | 470.45 | 457.02 | 3% |  | -0.00061398 | 2.939%
2 |  | C25 | m³ | 480.98 | 467.25 | 3% |  | -0.0006153 | 2.938%
3 |  | C30 | m³ | 491.52 | 477.48 | 3% |  | -0.00059563 | 2.94%
4 |  | C35 | m³ | 504.37 | 489.97 | 3% |  | -0.00061045 | 2.939%
5 |  | C40 | m³ | 521.77 | 506.87 | 3% |  | -0.0006039 | 2.94%
6 | 预拌混凝土(普通) | C15 | m³ | 448.18 | 435.38 | 3% |  | -0.0006004 | 2.94%
7 |  | C20 | m³ | 458.71 | 445.61 | 3% |  | -0.0006021 | 2.94%
8 |  | C25 | m³ | 469.24 | 455.84 | 3% |  | -0.00060372 | 2.94%
9 |  | C30 | m³ | 479.77 | 466.07 | 3% |  | -0.00060527 | 2.939%
10 |  | C35 | m³ | 495.22 | 481.08 | 3% |  | -0.0006078 | 2.939%
11 |  | C40 | m³ | 515.66 | 500.94 | 3% |  | -0.00061524 | 2.938%
12 |  | C45 | m³ | 539.96 | 524.55 | 3% |  | -0.00062244 | 2.938%
13 |  | C50 | m³ | 571.21 | 554.9 | 3% |  | -0.00060732 | 2.939%
14 |  | C55 | m³ | 599.3 | 582.18 | 3% |  | -0.00059329 | 2.941%
15 |  | C60 | m³ | 627.38 | 609.47 | 3% |  | -0.00061381 | 2.939%
16 | 预拌(干拌)砂浆 | DMM5.0 (砌筑)(散装) | t | 397.76 | 352.89 | 13% |  | -0.0028499 | 12.72%
17 |  | DMM7.5 (砌筑)(散装) | t | 411.21 | 364.83 | 13% |  | -0.0028723 | 12.71%
18 |  | DMM10 (砌筑)(散装) | t | 422.62 | 374.96 | 13% |  | -0.0028931 | 12.71%
19 |  | DMM15 (砌筑)(散装) | t | 434.14 | 385.18 | 13% |  | -0.0028906 | 12.71%
20 |  | DMM20 (砌筑)(散装) | t | 445.53 | 395.28 | 13% |  | -0.0028749 | 12.71%
21 |  | DPM5.0 (抹灰)(散装) | t | 407.65 | 361.67 | 13% |  | -0.0028675 | 12.71%
22 |  | DPM10 (抹灰)(散装) | t | 427.76 | 379.51 | 13% |  | -0.0028624 | 12.71%
23 |  | DPM15 (抹灰)(散装) | t | 439.34 | 389.79 | 13% |  | -0.0028803 | 12.71%
24 |  | DPM20 (抹灰)(散装) | t | 450.49 | 399.68 | 13% |  | -0.0028733 | 12.71%
25 |  | DSM15 (地面)(散装) | t | 434.38 | 385.39 | 13% |  | -0.002882 | 12.71%
26 |  | DSM20 (地面)(散装) | t | 445.69 | 395.43 | 13% |  | -0.0028979 | 12.71%
27 |  | DSM25 (地面)(散装) | t | 456.6 | 405.1 | 13% |  | -0.0028709 | 12.71%
28 | 沥青砂 |  | t | 617 | 547.41 | 13% |  | -0.0028741 | 12.71%
29 | 沥青混凝土 | 细粒式 | t | 600 | 532.33 | 13% |  | -0.0028796 | 12.71%
30 |  | 细粒式（玄武岩） | t | 686 | 608.63 | 13% |  | -0.0028784 | 12.71%
31 |  | 细粒式（橡胶） | t | 692 | 613.95 | 13% |  | -0.0028724 | 12.71%
32 |  | 细粒式（SBS） | t | 699 | 620.16 | 13% |  | -0.0028715 | 12.71%
33 |  | 细粒式（SMA） | t | 819 | 726.63 | 13% |  | -0.0028789 | 12.71%
34 |  | 中粒式 | t | 558 | 495.06 | 13% |  | -0.0028639 | 12.71%
35 |  | 粗粒式 | t | 534 | 473.77 | 13%
注：1.以上预拌混凝土信息价已包括泵送需要所添加的外加剂费用，实际采用的外加剂不同，不调整；但防水、抗渗、抗裂等功能性的外加剂费用应另行计算。 2.以上预拌混凝土信息价不含泵送费。 3.沥青混凝土（细粒式）（SMA）是按照粗集料石灰岩、70#改性沥青油来测算的，如设计粗集料采用玄武岩或辉绿岩，外加抗剥落剂及聚酯纤维时，其信息价应根据设计作相应调整。
七、轻质隔墙材料与配件 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | GRC轻质多孔隔墙板 | δ60 | m² | 52.59 | 46.6585 | 13% |  | -0.0028731 | 12.71%
2 | GRC轻质多孔隔墙板 | δ90 | m² | 63.95 | 56.73 | 13% |  | -0.0027305 | 12.73%
3 | GRC轻质多孔隔墙板 | δ120 | m² | 76.14 | 67.55 | 13% |  | -0.0028349 | 12.72%
4 | 蒸压砂加气混凝土(ALC)隔墙板 | δ100 | m2 | 62.17 | 55.15 | 13% |  | -0.0027108 | 12.73%
5 | 蒸压砂加气混凝土(ALC)隔墙板 | δ200 | m2 | 120.83 | 107.2 | 13%
八、木材与木材制品类 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 圆木 |  | m³ | 1612.32 | 1430.46 | 13% |  | -0.0028661 | 12.71%
2 | 普通成材 |  | m³ | 2353.95 | 2088.45 | 13% |  | -0.0028722 | 12.71%
3 | 周转木材 |  | m³ | 2061.52 | 1829 | 13% |  | -0.0028704 | 12.71%
4 | 建筑模板(松木) | 1830×915×15 | 张 | 56.75 | 50.34 | 13% |  | -0.0026659 | 12.73%
5 | 建筑模板(杨木) | 1830×915×15 | 张 | 51.84 | 45.99 | 13% |  | -0.0027984 | 12.72%
6 | 复合木模板 | 厚度18mm | m² | 40.78 | 36.18 | 13% | 综合价 | -0.0028579 | 12.71%
7 | 白松板材 | 厚度30mm | m³ | 2340 | 2076.07 | 13% |  | -0.0028704 | 12.71%
8 | 白松板材 | 厚度40mm | m³ | 2446.67 | 2170.71 | 13% |  | -0.0028711 | 12.71%
9 | 红松板材 | 厚度30mm | m³ | 2720 | 2413.22 | 13% |  | -0.0028752 | 12.71%
10 | 红松板材 | 厚度40mm | m³ | 2792 | 2477.09 | 13% |  | -0.002871 | 12.71%
11 | 红松板材 | 厚度50mm | m³ | 3165 | 2808.02 | 13%
九、防水卷材及防水涂料 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | APP塑性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎II型(－15℃)3mm | m² | 36.76 | 32.61 | 13% |  | -0.0027384 | 12.73%
2 |  | 聚酯胎II型(－15℃)4mm | m² | 42.82 | 37.99 | 13% |  | -0.0028613 | 12.71%
3 |  | 玻纤胎II型(－15℃)3mm | m² | 34.94 | 31 | 13% |  | -0.0029032 | 12.71%
4 |  | 玻纤胎II型(－15℃)4mm | m² | 42.78 | 37.95 | 13% |  | -0.0027273 | 12.73%
5 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎I型(－20℃)3mm | m² | 36.88 | 32.72 | 13% |  | -0.0028606 | 12.71%
6 |  | 聚酯胎I型(－20℃)4mm | m² | 41.58 | 36.89 | 13% |  | -0.0028653 | 12.71%
7 |  | 聚酯胎II型(－25℃)3mm | m² | 38.92 | 34.53 | 13% |  | -0.0028642 | 12.71%
8 |  | 聚酯胎II型(－25℃)4mm | m² | 43.61 | 38.69 | 13% |  | -0.0028354 | 12.72%
9 |  | 玻纤胎II型(－25℃)3mm | m² | 37.86 | 33.59 | 13% |  | -0.0028788 | 12.71%
10 |  | 玻纤胎II型(－25℃)4mm | m² | 42.69 | 37.87 | 13% |  | -0.0027225 | 12.73%
11 | 弹性体改性沥青化学阻根防水卷材 | 聚酯胎II型(－25℃)4mm | m² | 54.5 | 48.35 | 13% |  | -0.0028025 | 12.72%
12 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | P类δ2.0mm | m² | 39.44 | 34.99 | 13% |  | -0.0028208 | 12.72%
13 | 自粘改性沥青卷材 | 聚酯胎I型(-20℃)3mm | m² | 43.51 | 38.6 | 13% |  | -0.0027979 | 12.72%
14 |  | 聚酯胎II型(-30℃)3mm | m² | 45.8 | 40.63 | 13% |  | -0.0027541 | 12.72%
15 | 高分子自粘胶膜防水卷材 | 1.2mm | m² | 44.44 | 39.42 | 13% |  | -0.0026535 | 12.73%
16 |  | 1.5mm | m² | 48.84 | 43.33 | 13% |  | -0.0028364 | 12.72%
17 | 聚合物水泥防水涂料 | Ⅰ型 | kg | 9.83 | 8.72 | 13% |  | -0.0027064 | 12.73%
18 |  | II型 | kg | 8.7 | 7.71 | 13% |  | -0.0015953 | 12.84%
19 | 水泥基渗透结晶防水涂料 |  | kg | 14.59 | 12.94 | 13% |  | -0.0024884 | 12.75%
20 | 聚氨酯防水涂料 |  | kg | 16.01 | 14.2 | 13% |  | -0.0025352 | 12.75%
21 | 聚氯乙烯弹性防水涂料 |  | kg | 20.01 | 17.75 | 13% |  | -0.0026761 | 12.73%
22 | 非固化橡胶沥青防水涂料 |  | kg | 13.41 | 11.9 | 13%
十、保温材料 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | XPS聚苯乙烯挤塑板 | X250 燃烧等级B1 | m³ | 763.02 | 676.96 | 13% |  | -0.0028728 | 12.71%
2 | XPS聚苯乙烯挤塑板 | X350 燃烧等级B1 | m³ | 785.22 | 696.65 | 13% |  | -0.002863 | 12.71%
3 | EPS模塑聚苯板 | 防火等级B1 | m³ | 542.04 | 480.9 | 13% |  | -0.0028634 | 12.71%
4 | EPS模塑聚苯板 | 防火等级B2 | m³ | 497.29 | 441.2 | 13% |  | -0.0028694 | 12.71%
5 | 界面剂 | EPS聚苯板、XPS挤塑板用 | kg | 0.77 | 0.68 | 13% |  | 0.0023529 | 13.24%
6 | 粘结剂 | EPS聚苯板、XPS挤塑板用 | kg | 1.35 | 1.2 | 13% |  | -0.005 | 12.5%
7 | 聚合物抹面抗裂砂浆 | EPS聚苯板、XPS挤塑板用 | kg | 1.21 | 1.07 | 13% |  | 0.00084112 | 13.08%
8 | 膨胀珍珠岩 |  | m³ | 186.61 | 165.56 | 13% |  | -0.0028558 | 12.71%
9 | 陶粒 | 5-15mm | m³ | 242.19 | 214.87 | 13% |  | -0.0028534 | 12.71%
10 | 陶粒 | 15-20mm | m³ | 202.33 | 179.51 | 13%
十一、油漆涂料 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 16.8 | 14.91 | 13% |  | -0.0032394 | 12.68%
2 | 聚氨酯清漆 |  | kg | 31.5 | 27.95 | 13% |  | -0.0029875 | 12.7%
3 | 哑光聚酯清漆 |  | kg | 24 | 21.29 | 13% |  | -0.0027102 | 12.73%
4 | 过氯乙烯磁漆 |  | kg | 25 | 22.18 | 13% |  | -0.0028584 | 12.71%
5 | 过氯乙烯清漆 |  | kg | 29.5 | 26.17 | 13% |  | -0.0027551 | 12.72%
6 | 硝基磁漆 |  | kg | 24 | 21.29 | 13% |  | -0.0027102 | 12.73%
7 | 硝基清漆 |  | kg | 25 | 22.18 | 13% |  | -0.0028584 | 12.71%
8 | 醇酸磁漆 |  | kg | 20 | 17.74 | 13% |  | -0.0026043 | 12.74%
9 | 醇酸清漆 | F01-2 | kg | 22 | 19.52 | 13% |  | -0.0029508 | 12.7%
10 | 酚醛清漆 |  | kg | 16.8 | 14.91 | 13% |  | -0.0032394 | 12.68%
11 | 调和漆 |  | kg | 16 | 14.2 | 13% |  | -0.0032394 | 12.68%
12 | 环氧树脂 |  | kg | 40 | 35.49 | 13%
十二、龙骨及面板 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 吊顶U型轻钢龙骨 | DU50×15×1.2 | m | 7.13 | 6.32 | 13% |  | -0.0018354 | 12.82%
2 | 吊顶U型轻钢龙骨 | DU50×19×0.5 | m | 4.45 | 3.95 | 13% |  | -0.0034177 | 12.66%
3 | 吊顶U型轻钢龙骨 | DU60×27×1.2 | m | 9.82 | 8.71 | 13% |  | -0.0025603 | 12.74%
4 | 吊顶边龙骨 | 20×20×30×0.5 | m | 3.09 | 2.74 | 13% |  | -0.0022628 | 12.77%
5 | 隔墙U型轻钢龙骨 | QU75×50×0.6 | m | 9.19 | 8.15 | 13% |  | -0.0023926 | 12.76%
6 | 隔墙U型轻钢龙骨 | QU75×40×0.6 | m | 7.78 | 6.91 | 13% |  | -0.0040955 | 12.59%
7 | 隔墙U型轻钢龙骨 | QU38×12×0.8 | m | 4.2 | 3.73 | 13% |  | -0.0039946 | 12.6%
8 | 卡式轻钢龙骨 | 22×37×0.8 | m | 6.22 | 5.52 | 13% |  | -0.0031884 | 12.68%
9 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5 | m² | 11.2 | 9.93 | 13% |  | -0.0021047 | 12.79%
10 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5(防水) | m² | 21.66 | 19.22 | 13% |  | -0.0030489 | 12.7%
11 | 纸面石膏板 | 1200×2400×12 | m² | 12.68 | 11.25 | 13% |  | -0.0028889 | 12.71%
12 | 纸面石膏板 | 1200×2400×12(防水) | m² | 24.11 | 21.39 | 13% |  | -0.0028378 | 12.72%
13 | 幕墙用普通型铝塑板 | δ4mm FC 0.21mm | m² | 93.63 | 83.07 | 13% | 氟碳树脂涂层 | -0.0028783 | 12.71%
14 | 幕墙用普通型铝塑板 | δ4mm FC 0.30mm | m² | 116.03 | 102.95 | 13% |  | -0.002948 | 12.71%
15 | 幕墙用普通型铝塑板 | δ4mm FC 0.40mm | m² | 143.93 | 127.7 | 13% |  | -0.0029052 | 12.71%
16 | 幕墙用普通型铝塑板 | δ4mm FC 0.50mm | m² | 160.58 | 142.47 | 13%
十三、黑色金属线材 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 螺纹钢 | Φ6 HRB400 | t | 4970 | 4409 | 13% |  | -0.0027603 | 12.72%
2 |  | Φ8 HRB400 | t | 4615 | 4094 | 13% |  | -0.0027406 | 12.73%
3 |  | Φ10 HRB400 | t | 4635 | 4112 | 13% |  | -0.0028113 | 12.72%
4 |  | Φ12 HRB400 | t | 4575 | 4059 | 13% |  | -0.0028751 | 12.71%
5 |  | Φ14 HRB400 | t | 4520 | 4010 | 13% |  | -0.002818 | 12.72%
6 |  | Φ16 HRB400 | t | 4465 | 3961 | 13% |  | -0.0027594 | 12.72%
7 |  | Φ18 HRB400 | t | 4440 | 3939 | 13% |  | -0.0028104 | 12.72%
8 |  | Φ20 HRB400 | t | 4440 | 3939 | 13% |  | -0.0028104 | 12.72%
9 |  | Φ22 HRB400 | t | 4440 | 3939 | 13% |  | -0.0028104 | 12.72%
10 |  | Φ25 HRB400 | t | 4465 | 3961 | 13% |  | -0.0027594 | 12.72%
11 |  | Φ28 HRB400 | t | 4555 | 4041 | 13% |  | -0.0028038 | 12.72%
12 |  | Φ32 HRB400 | t | 4555 | 4041 | 13% |  | -0.0028038 | 12.72%
13 |  | Φ36 HRB400 | t | 4750 | 4214 | 13% |  | -0.0028049 | 12.72%
14 |  | Φ40 HRB400 | t | 4750 | 4214 | 13% |  | -0.0028049 | 12.72%
15 | 螺纹钢 | Φ6 HRB500 | t | 5290 | 4693 | 13% |  | -0.0027893 | 12.72%
16 |  | Φ8-Φ12 HRB500 | t | 4928 | 4372 | 13% |  | -0.0028271 | 12.72%
17 |  | Φ14-Φ25 HRB500 | t | 4782 | 4242 | 13% |  | -0.0027016 | 12.73%
18 |  | Φ28-Φ32 HRB500 | t | 4875 | 4325 | 13% |  | -0.0028324 | 12.72%
19 |  | Φ36-Φ40 HRB500 | t | 5070 | 4498 | 13% |  | -0.0028324 | 12.72%
20 | 螺纹钢 | Φ6 HRB400E | t | 5000 | 4436 | 13% |  | -0.0028584 | 12.71%
21 |  | Φ8 HRB400E | t | 4645 | 4121 | 13% |  | -0.0028464 | 12.72%
22 |  | Φ10 HRB400E | t | 4665 | 4139 | 13% |  | -0.0029162 | 12.71%
23 |  | Φ12 HRB400E | t | 4605 | 4086 | 13% |  | -0.0029809 | 12.7%
24 |  | Φ14 HRB400E | t | 4550 | 4037 | 13% |  | -0.0029254 | 12.71%
25 |  | Φ16 HRB400E | t | 4495 | 3988 | 13% |  | -0.0028686 | 12.71%
26 |  | Φ18 HRB400E | t | 4470 | 3966 | 13% |  | -0.0029198 | 12.71%
27 |  | Φ20 HRB400E | t | 4470 | 3966 | 13% |  | -0.0029198 | 12.71%
28 |  | Φ22 HRB400E | t | 4470 | 3966 | 13% |  | -0.0029198 | 12.71%
29 |  | Φ25 HRB400E | t | 4495 | 3988 | 13% |  | -0.0028686 | 12.71%
30 |  | Φ28 HRB400E | t | 4585 | 4068 | 13% |  | -0.0029105 | 12.71%
31 |  | Φ32 HRB400E | t | 4575 | 4059 | 13% |  | -0.0028751 | 12.71%
32 |  | Φ36 HRB400E | t | 4770 | 4232 | 13% |  | -0.0028733 | 12.71%
33 |  | Φ40 HRB400E | t | 4770 | 4232 | 13% |  | -0.0028733 | 12.71%
34 | 螺纹钢 | Φ6 HRB500E | t | 5320 | 4720 | 13% |  | -0.0028814 | 12.71%
35 |  | Φ8-Φ12 HRB500E | t | 4958 | 4399 | 13% |  | -0.0029257 | 12.71%
36 |  | Φ14-Φ25 HRB500E | t | 4812 | 4269 | 13% |  | -0.0028039 | 12.72%
37 |  | Φ28-Φ32 HRB500E | t | 4905 | 4352 | 13% |  | -0.002932 | 12.71%
38 |  | Φ36-Φ40 HRB500E | t | 5100 | 4525 | 13% |  | -0.0029282 | 12.71%
39 | 高强螺纹钢 | Φ6 T63/E/G | t | 6015 | 5337 | 13% |  | -0.0029623 | 12.7%
40 |  | Φ8-Φ12 T63/E/G | t | 5695 | 5053 | 13% |  | -0.0029468 | 12.71%
41 |  | Φ14-Φ25 T63E/E/G | t | 5545 | 4920 | 13% |  | -0.0029675 | 12.7%
42 |  | Φ28-Φ32 T63E/E/G | t | 5575 | 4946 | 13% |  | -0.0028265 | 12.72%
43 | 圆钢 (右侧备注非官方数据,仅供参考) | Φ6 HPB300 | t | 4660 | 4134 | 13% | 除税单价：0.92元/米 | -0.0027625 | 12.72%
44 |  | Φ8 HPB300 | t | 4635 | 4112 | 13% | 除税单价：1.62元/米 | -0.0028113 | 12.72%
45 |  | Φ10 HPB300 | t | 4595 | 4077 | 13% | 除税单价：2.52元/米 | -0.0029458 | 12.71%
46 |  | Φ12 HPB300 | t | 4735 | 4201 | 13% | 除税单价：3.73元/米 | -0.0028874 | 12.71%
47 |  | Φ14 HPB300 | t | 4705 | 4174 | 13% | 除税单价：5.05元/米 | -0.0027839 | 12.72%
48 |  | Φ16 HPB300 | t | 4705 | 4174 | 13% | 除税单价：6.59元/米 | -0.0027839 | 12.72%
49 |  | Φ18 HPB300 | t | 4705 | 4174 | 13% | 除税单价：8.34元/米 | -0.0027839 | 12.72%
50 |  | Φ20 HPB300 | t | 4705 | 4174 | 13% | 除税单价：10.3元/米 | -0.0027839 | 12.72%
51 | 螺纹钢 | Φ6Φ8 HRB400 综合 | t | 4833 | 4288 | 13% |  | -0.0029011 | 12.71%
52 |  | ≤Φ25 HRB400 综合 | t | 4538 | 4026 | 13% |  | -0.0028266 | 12.72%
53 |  | ＞Φ25 HRB400 综合 | t | 4693 | 4164 | 13% |  | -0.0029587 | 12.7%
54 |  | Φ6Φ8 HRB400E 综合 | t | 4863 | 4315 | 13% |  | -0.0030012 | 12.7%
55 |  | ≤Φ25 HRB400E 综合 | t | 4568 | 4053 | 13% |  | -0.0029336 | 12.71%
56 |  | ＞Φ25 HRB400E 综合 | t | 4723 | 4190 | 13%
十四、金属型材 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 铝锭 (右侧备注非官方数据,仅供参考) |  | t | 19076 | 16924 | 13% | 热镀锌扁钢25*4，除税单价：3.21元/米 | -0.0028433 | 12.72%
2 | 扁钢 (右侧备注非官方数据,仅供参考) | Q235 综合 | t | 4640 | 4117 | 13% | 热镀锌扁钢40*4，除税单价：5.19元/米 | -0.0029658 | 12.7%
3 | 热轧工字钢 | I14 Q235 | t | 4440 | 3939 | 13% |  | -0.0028104 | 12.72%
4 |  | I16 Q235 | t | 4440 | 3939 | 13% |  | -0.0028104 | 12.72%
5 |  | I18 Q235 | t | 4440 | 3939 | 13% |  | -0.0028104 | 12.72%
6 |  | I20 Q235 | t | 4440 | 3939 | 13% |  | -0.0028104 | 12.72%
7 |  | I22 Q235 | t | 4440 | 3939 | 13% |  | -0.0028104 | 12.72%
8 |  | I25 Q235 | t | 4435 | 3935 | 13% |  | -0.0029352 | 12.71%
9 |  | I28 Q235 | t | 4435 | 3935 | 13% |  | -0.0029352 | 12.71%
10 |  | I32 Q235 | t | 4435 | 3935 | 13% |  | -0.0029352 | 12.71%
11 | 槽钢 (右侧备注非官方数据,仅供参考) | [8 Q235 | t | 4410 | 3913 | 13% | 除税单价：31.48元/米 | -0.0029875 | 12.7%
12 |  | [10 Q235 | t | 4450 | 3948 | 13% | 除税单价：39.51元/米 | -0.002847 | 12.72%
13 |  | [12 Q235 | t | 4450 | 3948 | 13% | 除税单价：47.61元/米 | -0.002847 | 12.72%
14 |  | [14 Q235 | t | 4490 | 3984 | 13% |  | -0.002992 | 12.7%
15 |  | [18 Q235 | t | 4490 | 3984 | 13% |  | -0.002992 | 12.7%
16 | 等边角钢 (右侧备注非官方数据,仅供参考) | ∠30*3 Q235 | t | 4495 | 3988 | 13% | 除税单价：5.48元/米 | -0.0028686 | 12.71%
17 |  | ∠40*4 Q235 | t | 4430 | 3930 | 13% | 除税单价：9.52元/米 | -0.0027735 | 12.72%
18 |  | ∠40*5 Q235 | t | 4415 | 3917 | 13% | 除税单价：11.66元/米 | -0.0028619 | 12.71%
19 |  | ∠50*5 Q235 | t | 4430 | 3930 | 13% | 除税单价：14.82元/米 | -0.0027735 | 12.72%
20 |  | ∠63*5 Q235 | t | 4435 | 3935 | 13% | 除税单价：18.97元/米 | -0.0029352 | 12.71%
21 |  | ∠70*5 Q235 | t | 4405 | 3908 | 13% | 除税单价：21.09元/米 | -0.002825 | 12.72%
22 |  | ∠80*6 Q235 | t | 4390 | 3895 | 13% | 除税单价：28.73元/米 | -0.002914 | 12.71%
23 |  | ∠90*6 Q235 | t | 4390 | 3895 | 13% |  | -0.002914 | 12.71%
24 |  | ∠100*6 Q235 | t | 4390 | 3895 | 13% |  | -0.002914 | 12.71%
25 |  | ∠125*8 Q235 | t | 4410 | 3913 | 13% |  | -0.0029875 | 12.7%
26 |  | ∠140*10 Q235 | t | 4410 | 3913 | 13% |  | -0.0029875 | 12.7%
27 |  | ∠160*12 Q235 | t | 4455 | 3953 | 13% |  | -0.0030078 | 12.7%
28 |  | ∠180*14 Q235 | t | 4485 | 3979 | 13% |  | -0.0028324 | 12.72%
29 |  | ∠200*20 Q235 | t | 4485 | 3979 | 13% |  | -0.0028324 | 12.72%
30 | H型钢 | 200*200 Q235 | t | 4405 | 3908 | 13% |  | -0.002825 | 12.72%
31 | H型钢 | 300*300 Q235 | t | 4425 | 3926 | 13% |  | -0.0028986 | 12.71%
32 | H型钢 | 400*400 Q235 | t | 4455 | 3953 | 13% |  | -0.0030078 | 12.7%
33 | H型钢 | 800*800 Q235 | t | 4555 | 4041 | 13%
十五、金属板材 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 花纹钢板 | δ3~6 Q235 | t | 5200 | 4613 | 13%
2 | 钢板 (右侧备注非官方数据,仅供参考) | δ0.5 Q235 | t | 5230 | 4640 | 13% | δ0.5 =18.21 元/m2
3 |  | δ1 Q235 | t | 5210 | 4622 | 13% | δ0.6 =21.77 元/m2,参δ1理论重量
4 |  | δ1.5 Q235 | t | 5210 | 4622 | 13% | δ0.75=27.21 元/m2,参δ1理论重量
5 |  | δ3 Q235 | t | 5090 | 4516 | 13% | δ1.0 =36.28 元/m2
6 |  | δ4 Q235 | t | 5035 | 4467 | 13% | δ1.2 =43.54 元/m2,参δ1.5理论重量
7 |  | δ5 Q235 | t | 4995 | 4432 | 13% | δ1.5 =54.45 元/m2 | -0.0029693 | 0.12703
8 |  | δ7 Q235 | t | 4995 | 4432 | 13% |  | -0.0029693 | 12.7%
9 |  | δ10 Q235 | t | 5035 | 4467 | 13% |  | -0.0028453 | 12.72%
10 |  | δ20 Q235 | t | 5035 | 4467 | 13% |  | -0.0028453 | 12.72%
11 |  | δ50 Q235 | t | 5035 | 4467 | 13% |  | -0.0028453 | 12.72%
12 | 彩钢夹芯板(EPS芯材) | δ50(钢板0.3厚) | m² | 74 | 65.65 | 13% |  | -0.0028104 | 12.72%
13 |  | δ75(钢板0.3厚) | m² | 83 | 73.64 | 13% |  | -0.0028952 | 12.71%
14 |  | δ100(钢板0.3厚) | m² | 88 | 78.07 | 13% |  | -0.0028065 | 12.72%
15 | 彩钢夹芯板(XPS芯材) | δ50(钢板0.3厚) | m² | 77.5 | 68.76 | 13% |  | -0.0028912 | 12.71%
16 |  | δ75(钢板0.3厚) | m² | 89 | 78.96 | 13% |  | -0.002847 | 12.72%
17 |  | δ100(钢板0.3厚) | m² | 102 | 90.5 | 13%
十六、金属管材 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 焊接钢管 (右侧备注非官方数据,仅供参考) | 综合 | t | 4610 | 4090 | 13% |  | -0.0028606 | 12.71%
2 |  | DN15 | t | 4650 | 4126 | 13% | 除税单价：5.28元/米 | -0.0030005 | 12.7%
3 |  | DN20 | t | 4650 | 4126 | 13% | 除税单价：6.85元/米 | -0.0030005 | 12.7%
4 |  | DN25 | t | 4630 | 4108 | 13% | 除税单价：9.9元/米 | -0.0029309 | 12.71%
5 |  | DN32 | t | 4640 | 4117 | 13% | 除税单价：13.83元/米 | -0.0029658 | 12.7%
6 |  | DN40 | t | 4630 | 4108 | 13% | 除税单价：15.9元/米 | -0.0029309 | 12.71%
7 |  | DN50 | t | 4620 | 4099 | 13% | 除税单价：21.68元/米 | -0.0028958 | 12.71%
8 |  | DN70 | t | 4590 | 4072 | 13% | 除税单价：31.13元/米 | -0.0027898 | 12.72%
9 |  | DN80 | t | 4580 | 4063 | 13% | 除税单价：34.05元/米 | -0.0027541 | 12.72%
10 |  | DN100 | t | 4560 | 4046 | 13% | 除税单价：44.02元/米 | -0.0029609 | 12.7%
11 |  | DN125 | t | 4580 | 4063 | 13% | 除税单价：54.4元/米 | -0.0027541 | 12.72%
12 |  | DN150 | t | 4580 | 4063 | 13% | 除税单价：73.87元/米 | -0.0027541 | 12.72%
13 | 无缝钢管 (右侧备注非官方数据,仅供参考) | 综合 | t | 6180 | 5483 | 13% |  | -0.0028798 | 12.71%
14 |  | Φ22*2 | t | 6725 | 5966 | 13% | 除税单价：5.88元/米 | -0.0027791 | 12.72%
15 |  | Φ25*2.5 | t | 6555 | 5816 | 13% | 除税单价：8.07元/米 | -0.0029367 | 12.71%
16 |  | Φ32*3.5 | t | 6235 | 5532 | 13% | 除税单价：13.61元/米 | -0.0029212 | 12.71%
17 |  | Φ42.5*3.5 | t | 5515 | 4893 | 13% | 除税单价：16.47元/米 | -0.0028796 | 12.71%
18 |  | Φ57*3.5 | t | 5445 | 4831 | 13% | 除税单价：22.32元/米 | -0.0029042 | 12.71%
19 |  | Φ76*4 | t | 5375 | 4769 | 13% | 除税单价：33.86元/米 | -0.0029293 | 12.71%
20 |  | Φ89*4 | t | 5405 | 4795 | 13% | 除税单价：40.18元/米 | -0.0027842 | 12.72%
21 |  | Φ108*4.5 | t | 5275 | 4680 | 13% | 除税单价：53.77元/米 | -0.0028632 | 12.71%
22 |  | Φ133*4.5 | t | 5315 | 4716 | 13% | 除税单价：67.25元/米 | -0.0029856 | 12.7%
23 |  | Φ159*6 | t | 5175 | 4591 | 13% | 除税单价：103.94元/米 | -0.0027946 | 12.72%
24 |  | Φ219*6 | t | 5265 | 4671 | 13% | 除税单价：147.23元/米 | -0.0028324 | 12.72%
25 |  | Φ245*7 | t | 5335 | 4733 | 13% | 除税单价：194.48元/米 | -0.0028079 | 12.72%
26 |  | Φ273*7 | t | 5435 | 4822 | 13% | 除税单价：219.98元/米 | -0.0028743 | 12.71%
27 |  | Φ325*8 | t | 5465 | 4849 | 13% | 除税单价：303.26元/米 | -0.0029635 | 12.7%
28 |  | Φ377*9 | t | 5715 | 5070 | 13% | 除税单价：414.12元/米 | -0.0027811 | 12.72%
29 | 热镀锌钢管 (右侧备注非官方数据,仅供参考) | DN15 | t | 5695 | 5053 | 13% | 除税单价：6.65元/米 | -0.0029468 | 12.71%
30 |  | DN20 | t | 5645 | 5008 | 13% | 除税单价：8.53元/米 | -0.0028035 | 12.72%
31 |  | DN25 | t | 5645 | 5008 | 13% | 除税单价：12.67元/米 | -0.0028035 | 12.72%
32 |  | DN32 | t | 5535 | 4911 | 13% | 除税单价：16.06元/米 | -0.0029383 | 12.71%
33 |  | DN40 | t | 5535 | 4911 | 13% | 除税单价：19.71元/米 | -0.0029383 | 12.71%
34 |  | DN50 | t | 5475 | 4857 | 13% | 除税单价：24.77元/米 | -0.002761 | 12.72%
35 |  | DN70 | t | 5365 | 4760 | 13% | 除税单价：37.56元/米 | -0.0028992 | 12.71%
36 |  | DN80 | t | 5345 | 4742 | 13% | 除税单价：41.33元/米 | -0.0028385 | 12.72%
37 |  | DN100 | t | 5345 | 4742 | 13% | 除税单价：53.76元/米 | -0.0028385 | 12.72%
38 |  | DN125 | t | 5515 | 4893 | 13% | 除税单价：76.9元/米 | -0.0028796 | 12.71%
39 |  | DN150 | t | 5595 | 4964 | 13% | 除税单价：92.39元/米 | -0.0028848 | 12.71%
40 |  | DN200 | t | 5755 | 5106 | 13% | 除税单价：164.38元/米 | -0.0028946 | 12.71%
41 | 双面镀锌电线管 | KBG16(δ=1.0) | m | 2.33 | 2.06 | 13% |  | 0.001068 | 13.11%
42 |  | KBG20(δ=1.0) | m | 2.83 | 2.51 | 13% |  | -0.00251 | 12.75%
43 |  | KBG25(δ=1.0) | m | 3.7 | 3.28 | 13% |  | -0.0019512 | 12.8%
44 |  | KBG32(δ=1.2) | m | 5.02 | 4.46 | 13% |  | -0.0044395 | 12.56%
45 |  | KBG40(δ=1.2) | m | 7.2 | 6.39 | 13% |  | -0.0032394 | 12.68%
46 |  | KBG50(δ=1.2) | m | 8.99 | 7.97 | 13% |  | -0.0020201 | 12.8%
47 |  | JDG16(δ=1.2) | m | 2.65 | 2.35 | 13% |  | -0.0023404 | 12.77%
48 |  | JDG20(δ=1.6) | m | 4.24 | 3.76 | 13% |  | -0.0023404 | 12.77%
49 |  | JDG25(δ=1.6) | m | 4.96 | 4.4 | 13% |  | -0.0027273 | 12.73%
50 |  | JDG32(δ=1.6) | m | 6.61 | 5.87 | 13% |  | -0.0039353 | 12.61%
51 |  | JDG40(δ=1.6) | m | 8.34 | 7.4 | 13% |  | -0.002973 | 12.7%
52 |  | JDG50(δ=1.6) | m | 10.42 | 9.24 | 13% |  | -0.0022944 | 12.77%
53 | 离心球墨铸铁给水管 | DN100 | t | 8250 | 7319 | 13% |  | -0.0027968 | 12.72%
54 |  | DN125~300 | t | 6450 | 5723 | 13% |  | -0.0029687 | 12.7%
55 | 离心球墨铸铁管件综合 | DN100以内 | t | 11050 | 9804 | 13% |  | -0.002909 | 12.71%
56 |  | DN125~300 | t | 9550 | 8473 | 13% |  | -0.0028904 | 12.71%
57 | 柔性抗震铸铁排水管 | DN50 | m | 50.37 | 44.69 | 13% |  | -0.0029022 | 12.71%
58 |  | DN75 | m | 63.87 | 56.66 | 13% |  | -0.0027497 | 12.73%
59 |  | DN100 | m | 83.9 | 74.43 | 13% |  | -0.0027664 | 12.72%
60 |  | DN150 | m | 136.58 | 121.17 | 13% |  | -0.0028233 | 12.72%
61 |  | DN200 | m | 213.18 | 189.14 | 13% |  | -0.0028984 | 12.71%
62 | 紫铜管 | Φ6*0.6 | m | 9.19 | 8.16 | 13% |  | -0.0037745 | 12.62%
63 |  | Φ9*0.7 | m | 16.75 | 14.86 | 13% |  | -0.0028129 | 12.72%
64 |  | Φ12*0.8 | m | 24.82 | 22.02 | 13% |  | -0.0028429 | 12.72%
65 |  | Φ15*0.7 | m | 30.31 | 26.89 | 13% |  | -0.0028152 | 12.72%
66 |  | Φ15*1.0 | m | 39.75 | 35.27 | 13% |  | -0.0029799 | 12.7%
67 |  | Φ19*1.0 | m | 49.68 | 44.08 | 13% |  | -0.0029583 | 12.7%
68 |  | Φ22*0.9 | m | 56.96 | 50.53 | 13% |  | -0.0027489 | 12.73%
69 |  | Φ22*1.2 | m | 71.05 | 63.04 | 13% |  | -0.0029378 | 12.71%
70 |  | Φ25*1.2 | m | 79.62 | 70.64 | 13% |  | -0.0028766 | 12.71%
71 |  | Φ28*0.9 | m | 73.04 | 64.8 | 13% |  | -0.0028395 | 12.72%
72 |  | Φ28*1.2 | m | 91.27 | 80.97 | 13% |  | -0.0027924 | 12.72%
73 |  | Φ35*1.2 | m | 117.2 | 103.98 | 13% |  | -0.0028602 | 12.71%
74 |  | Φ42*1.2 | m | 141.78 | 125.79 | 13% |  | -0.0028834 | 12.71%
75 |  | Φ54*1.2 | m | 190.25 | 168.79 | 13% |  | -0.0028598 | 12.71%
76 |  | Φ67*1.2 | m | 249.1 | 221.01 | 13% |  | -0.0029017 | 12.71%
77 |  | Φ76*1.5 | m | 341.53 | 303.01 | 13% |  | -0.0028755 | 12.71%
78 |  | Φ108*2.0 | m | 619.84 | 549.93 | 13% |  | -0.0028747 | 12.71%
79 | 薄壁不锈钢管（给水用“卡压式”） | 15*0.8 | m | 11.32 | 10.04 | 13% |  | -0.00251 | 12.75%
80 |  | 20*1.0 | m | 20.57 | 18.25 | 13% |  | -0.0028767 | 12.71%
81 |  | 25*1.0 | m | 26.67 | 23.66 | 13% |  | -0.0027811 | 12.72%
82 |  | 32*1.2 | m | 38.44 | 34.11 | 13% |  | -0.0030578 | 12.69%
83 |  | 40*1.2 | m | 48.47 | 43 | 13% |  | -0.0027907 | 12.72%
84 |  | 50*1.2 | m | 56.36 | 50 | 13% |  | -0.0028 | 12.72%
85 |  | 65*2.0 | m | 119.47 | 106 | 13% |  | -0.0029245 | 12.71%
86 |  | 80*2.0 | m | 141.21 | 125.28 | 13% |  | -0.0028448 | 12.72%
87 |  | 100*2.0 | m | 174.3 | 154.64 | 13% |  | -0.002866 | 12.71%
88 | 镀锌钢板 | δ0.5 Q235 | m² | 24.44 | 21.68 | 13% |  | -0.0026937 | 12.73%
89 |  | δ0.75 Q235 | m² | 34.91 | 30.97 | 13% |  | -0.0027801 | 12.72%
90 |  | δ1.0 Q235 | m² | 46.55 | 41.3 | 13% |  | -0.0028814 | 12.71%
91 |  | δ1.2 Q235 | m² | 55.86 | 49.56 | 13%
十七、金属给排水制品 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 球墨铸铁检查井盖座 | Φ600 轻型（标准型） | 套 | 463.5 | 411.22 | 13% |  | -0.0028661 | 12.71%
2 |  | Φ700 轻型（标准型） | 套 | 553.5 | 491.07 | 13% |  | -0.0028694 | 12.71%
3 |  | Φ800 轻型（标准型） | 套 | 681 | 604.19 | 13% |  | -0.0028711 | 12.71%
4 |  | Φ600 重型 | 套 | 626.5 | 555.84 | 13% |  | -0.0028771 | 12.71%
5 |  | Φ700 重型 | 套 | 701 | 621.94 | 13% |  | -0.0028816 | 12.71%
6 |  | Φ800 重型 | 套 | 1180 | 1046.91 | 13% |  | -0.0028735 | 12.71%
7 | 球墨铸铁窨井盖座 | 综合 | kg | 7.92 | 7.03 | 13% |  | -0.0033997 | 12.66%
8 | 钢纤维检查井盖座 | Φ600 A15级 | 套 | 230 | 204.06 | 13% |  | -0.0028805 | 12.71%
9 |  | Φ700 A15级 | 套 | 268 | 237.77 | 13% |  | -0.0028603 | 12.71%
10 |  | Φ800 A15级 | 套 | 302 | 267.94 | 13% |  | -0.002882 | 12.71%
11 | 钢纤维砼井盖座 | 500×500 A15级 | 套 | 198.5 | 176.11 | 13% |  | -0.0028636 | 12.71%
12 |  | 600×600 A15级 | 套 | 245.5 | 217.81 | 13% |  | -0.0028709 | 12.71%
13 |  | 800×800 A15级 | 套 | 292 | 259.07 | 13% |  | -0.0028915 | 12.71%
14 |  | 900×600 A15级 | 套 | 420.5 | 373.07 | 13% | 自来水表井 | -0.0028657 | 12.71%
15 |  | 1140×350 A15级 | 套 | 287 | 254.63 | 13% | 电力及邮电井 | -0.0028744 | 12.71%
16 | 钢纤维检查井盖座 | Φ600 B125级 | 套 | 250 | 221.8 | 13% |  | -0.0028584 | 12.71%
17 |  | Φ700 B125级 | 套 | 280.5 | 248.86 | 13% |  | -0.0028602 | 12.71%
18 |  | Φ800 B125级 | 套 | 314 | 278.58 | 13% |  | -0.0028552 | 12.71%
19 | 钢纤维砼井盖座 | 500×500 B125级 | 套 | 218 | 193.41 | 13% |  | -0.0028608 | 12.71%
20 |  | 600×600 B125级 | 套 | 264 | 234.22 | 13% |  | -0.0028546 | 12.71%
21 |  | 800×800 B125级 | 套 | 308 | 273.26 | 13% |  | -0.0028683 | 12.71%
22 |  | 900×600 B125级 | 套 | 439 | 389.49 | 13% | 自来水表井 | -0.0028851 | 12.71%
23 |  | 1140×350 B125级 | 套 | 306 | 271.49 | 13% | 电力及邮电井 | -0.0028867 | 12.71%
24 | 钢纤维检查井盖座 | Φ600 C250级 | 套 | 260 | 230.67 | 13% |  | -0.0028487 | 12.72%
25 |  | Φ700 C250级 | 套 | 290.5 | 257.73 | 13% |  | -0.0028514 | 12.71%
26 |  | Φ800 C250级 | 套 | 327 | 290.12 | 13% |  | -0.0028802 | 12.71%
27 | 钢纤维砼井盖座 | 500×500 C250级 | 套 | 226 | 200.51 | 13% |  | -0.0028742 | 12.71%
28 |  | 600×600 C250级 | 套 | 283 | 251.08 | 13% |  | -0.0028692 | 12.71%
29 |  | 800×800 C250级 | 套 | 324 | 287.46 | 13% |  | -0.0028867 | 12.71%
30 |  | 900×600 C250级 | 套 | 455.5 | 404.12 | 13% | 自来水表井 | -0.0028595 | 12.71%
31 |  | 1140×350 C250级 | 套 | 318 | 282.13 | 13% | 电力及邮电井 | -0.00286 | 12.71%
32 | 钢纤维检查井盖座 | Φ600 D400级 | 套 | 339.5 | 301.21 | 13% |  | -0.0028794 | 12.71%
33 |  | Φ700 D400级 | 套 | 365 | 323.83 | 13% |  | -0.0028654 | 12.71%
34 |  | Φ800 D400级 | 套 | 406 | 360.21 | 13% |  | -0.0028797 | 12.71%
35 | 钢纤维砼井盖座 | 500×500 D400级 | 套 | 280 | 248.42 | 13% |  | -0.0028766 | 12.71%
36 |  | 600×600 D400级 | 套 | 334.5 | 296.77 | 13% |  | -0.0028645 | 12.71%
37 |  | 800×800 D400级 | 套 | 406 | 360.21 | 13% |  | -0.0028797 | 12.71%
38 |  | 900×600 D400级 | 套 | 553.5 | 491.07 | 13% | 自来水表井 | -0.0028694 | 12.71%
39 |  | 1140×350 D400级 | 套 | 393 | 348.67 | 13% | 电力及邮电井 | -0.0028597 | 12.71%
40 | 钢筋砼井盖座 | 雨污盖900×750座1250×1100×140 | 套 | 312 | 276.81 | 13% |  | -0.0028731 | 12.71%
41 |  | 雨污盖900座1250×1100×160 | 套 | 332.5 | 295 | 13%
十八、塑料给水管 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | PPR给水管 | 冷水管De20*2.0 | m | 3.21 | 2.85 | 13% |  | -0.0036842 | 12.63%
2 |  | 冷水管De25*2.3 | m | 4.65 | 4.12 | 13% |  | -0.0013592 | 12.86%
3 |  | 冷水管De32*2.9 | m | 7.44 | 6.6 | 13% |  | -0.0027273 | 12.73%
4 |  | 冷水管De40*3.7 | m | 11.47 | 10.17 | 13% |  | -0.0021731 | 12.78%
5 |  | 冷水管De50*4.6 | m | 17.9 | 15.88 | 13% |  | -0.002796 | 12.72%
6 |  | 冷水管De63*5.8 | m | 28.36 | 25.16 | 13% |  | -0.002814 | 12.72%
7 |  | 冷水管De75*6.8 | m | 39.79 | 35.3 | 13% |  | -0.0028045 | 12.72%
8 |  | 冷水管De90*8.2 | m | 55.73 | 49.45 | 13% |  | -0.003003 | 12.7%
9 |  | 冷水管De110*10.0 | m | 83.98 | 74.51 | 13% |  | -0.002903 | 12.71%
10 | PPR给水管 | 热水管De20*3.4 | m | 6.26 | 5.55 | 13% |  | -0.0020721 | 12.79%
11 |  | 热水管De25*4.2 | m | 9.34 | 8.29 | 13% |  | -0.0033414 | 12.67%
12 |  | 热水管De32*5.4 | m | 14.44 | 12.81 | 13% |  | -0.0027557 | 12.72%
13 |  | 热水管De40*6.7 | m | 23.11 | 20.5 | 13% |  | -0.0026829 | 12.73%
14 |  | 热水管De50*8.3 | m | 35.28 | 31.3 | 13% |  | -0.0028435 | 12.72%
15 |  | 热水管De63*10.5 | m | 56.18 | 49.84 | 13% |  | -0.0027929 | 12.72%
16 | PE给水管 | D20×2.3 | m | 2.63 | 2.33 | 13% |  | -0.0012446 | 12.88%
17 |  | D25×2.3 | m | 3.49 | 3.1 | 13% |  | -0.0041935 | 12.58%
18 |  | D32×3.0 | m | 5.59 | 4.96 | 13% |  | -0.0029839 | 12.7%
19 |  | D40×3.7 | m | 8.56 | 7.6 | 13% |  | -0.0036842 | 12.63%
20 |  | D50×4.6 | m | 13.26 | 11.76 | 13% |  | -0.002449 | 12.76%
21 |  | D63×5.8 | m | 18.68 | 16.57 | 13% |  | -0.0026614 | 12.73%
22 |  | D75×4.5 | m | 20.95 | 18.59 | 13% |  | -0.00305 | 12.69%
23 |  | D90×5.4 | m | 30.56 | 27.11 | 13% |  | -0.0027407 | 12.73%
24 |  | D110×6.6 | m | 44.28 | 39.28 | 13% |  | -0.0027088 | 12.73%
25 |  | D125×7.4 | m | 57.32 | 50.85 | 13% |  | -0.002763 | 12.72%
26 |  | D140×8.3 | m | 74.28 | 65.91 | 13% |  | -0.0030086 | 12.7%
27 |  | D160×9.5 | m | 90.98 | 80.72 | 13% |  | -0.002894 | 12.71%
28 |  | D180×10.7 | m | 120.07 | 106.53 | 13% |  | -0.0028997 | 12.71%
29 |  | D200×11.9 | m | 140.8 | 124.92 | 13% |  | -0.0028786 | 12.71%
30 |  | D225×10.8 | m | 133.57 | 118.51 | 13% |  | -0.0029221 | 12.71%
31 |  | D250×11.9 | m | 161.88 | 143.62 | 13% |  | -0.0028589 | 12.71%
32 |  | D315×15.0 | m | 259.62 | 230.33 | 13% |  | -0.0028346 | 12.72%
33 |  | D400×19.1 | m | 428.86 | 380.49 | 13% |  | -0.0028745 | 12.71%
34 |  | D450×21.5 | m | 561.56 | 498.23 | 13% |  | -0.00289 | 12.71%
35 |  | D500×23.9 | m | 659.91 | 585.48 | 13% |  | -0.0028735 | 12.71%
36 |  | D560×26.7 | m | 825.08 | 732.02 | 13% |  | -0.0028723 | 12.71%
37 |  | D630×30.0 | m | 1043.43 | 925.74 | 13% |  | -0.0028693 | 12.71%
38 | 内衬塑镀锌复合管 | DN15 | m | 11.17 | 9.91 | 13% |  | -0.0028557 | 12.71%
39 |  | DN20 | m | 14.97 | 13.28 | 13% |  | -0.002741 | 12.73%
40 |  | DN25 | m | 21.25 | 18.85 | 13% |  | -0.002679 | 12.73%
41 |  | DN32 | m | 27.67 | 24.55 | 13% |  | -0.0029124 | 12.71%
42 |  | DN40 | m | 32.83 | 29.13 | 13% |  | -0.0029832 | 12.7%
43 |  | DN50 | m | 41.52 | 36.83 | 13% |  | -0.0026582 | 12.73%
44 |  | DN70 | m | 56.72 | 50.32 | 13% |  | -0.002814 | 12.72%
45 |  | DN80 | m | 70.65 | 62.68 | 13% |  | -0.0028462 | 12.72%
46 |  | DN100 | m | 90.27 | 80.09 | 13% |  | -0.002893 | 12.71%
47 |  | DN125 | m | 129.99 | 115.33 | 13% |  | -0.0028865 | 12.71%
48 |  | DN150 | m | 159.75 | 141.73 | 13% |  | -0.0028568 | 12.71%
49 | UPVC螺旋消音排水管 | DN75 | m | 13.43 | 11.91 | 13% |  | -0.0023762 | 12.76%
50 |  | DN100 | m | 25.11 | 22.28 | 13% |  | -0.0029803 | 12.7%
51 |  | DN150 | m | 45.75 | 40.59 | 13%
十九、塑料排水管 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | UPVC排水管 | DN50 | m | 5.51 | 4.89 | 13% |  | -0.0032106 | 12.68%
2 |  | DN75 | m | 11.34 | 10.06 | 13% |  | -0.0027634 | 12.72%
3 |  | DN100 | m | 22.6 | 20.05 | 13% |  | -0.002818 | 12.72%
4 |  | DN150 | m | 42.26 | 37.49 | 13% |  | -0.0027661 | 12.72%
5 |  | DN200 | m | 79.34 | 70.39 | 13% |  | -0.0028513 | 12.71%
6 |  | DN300 | m | 87.65 | 77.76 | 13% |  | -0.0028138 | 12.72%
7 | UPVC加筋管 | DN225 S1 | m | 35.45 | 31.45 | 13% |  | -0.002814 | 12.72%
8 |  | DN300 S1 | m | 60.58 | 53.74 | 13% |  | -0.0027205 | 12.73%
9 |  | DN400 S1 | m | 96.92 | 85.99 | 13% |  | -0.0028922 | 12.71%
10 |  | DN500 S1 | m | 164.73 | 146.15 | 13% |  | -0.0028703 | 12.71%
11 |  | DN600 S1 | m | 223.59 | 198.37 | 13% |  | -0.0028638 | 12.71%
12 |  | DN225 S2 | m | 51.62 | 45.8 | 13% |  | -0.0029258 | 12.71%
13 |  | DN300 S2 | m | 84.89 | 75.32 | 13% |  | -0.0029421 | 12.71%
14 |  | DN400 S2 | m | 127.66 | 113.26 | 13% |  | -0.0028589 | 12.71%
15 |  | DN500 S2 | m | 223.23 | 198.05 | 13% |  | -0.0028604 | 12.71%
16 |  | DN600 S2 | m | 367.06 | 325.66 | 13% |  | -0.0028735 | 12.71%
17 | UPVC双壁波纹管 | 公称外径De225 S1 | m | 29.62 | 26.28 | 13% |  | -0.0029072 | 12.71%
18 |  | 公称外径De315 S1 | m | 39.96 | 35.45 | 13% |  | -0.0027786 | 12.72%
19 |  | 公称外径De400 S1 | m | 73.67 | 65.37 | 13% |  | -0.0030304 | 12.7%
20 |  | 公称外径De500 S1 | m | 106.11 | 94.14 | 13% |  | -0.0028489 | 12.72%
21 |  | 公称外径De630 S1 | m | 210 | 186.32 | 13% |  | -0.0029068 | 12.71%
22 |  | 公称外径De225 S2 | m | 47.81 | 42.41 | 13% |  | -0.0026715 | 12.73%
23 |  | 公称外径De315 S2 | m | 64.46 | 57.19 | 13% |  | -0.0028799 | 12.71%
24 |  | 公称外径De400 S2 | m | 95.19 | 84.45 | 13% |  | -0.0028242 | 12.72%
25 |  | 公称外径De500 S2 | m | 151.1 | 134.06 | 13% |  | -0.0028927 | 12.71%
26 |  | 公称外径De630 S2 | m | 239.89 | 212.83 | 13% |  | -0.0028563 | 12.71%
27 | HDPE双壁波纹管 | DN225 S1 | m | 46.02 | 40.83 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028876 | 12.71%
28 |  | DN300 S1 | m | 76.84 | 68.17 | 13% | 含橡胶圈 | -0.002818 | 12.72%
29 |  | DN400 S1 | m | 107.91 | 95.74 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028849 | 12.71%
30 |  | DN500 S1 | m | 179.55 | 159.3 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028814 | 12.71%
31 |  | DN600 S1 | m | 271.59 | 240.95 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028367 | 12.72%
32 |  | DN225 S2 | m | 54.89 | 48.7 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028953 | 12.71%
33 |  | DN300 S2 | m | 85.76 | 76.09 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0029137 | 12.71%
34 |  | DN400 S2 | m | 139.37 | 123.65 | 13% | 含橡胶圈 | -0.002867 | 12.71%
35 |  | DN500 S2 | m | 237.58 | 210.78 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028532 | 12.71%
36 |  | DN600 S2 | m | 339.51 | 301.21 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028462 | 12.72%
37 | HDPE缠绕结构壁管（A型）（新料） | DN200 SN8 | m | 87.33 | 77.48 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028704 | 12.71%
38 |  | DN300 SN8 | m | 174.65 | 154.95 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028622 | 12.71%
39 |  | DN400 SN8 | m | 324.08 | 287.53 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028828 | 12.71%
40 |  | DN500 SN8 | m | 470.6 | 417.52 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028684 | 12.71%
41 |  | DN600 SN8 | m | 691.82 | 613.79 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028718 | 12.71%
42 |  | DN800 SN8 | m | 1252.66 | 1111.37 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028686 | 12.71%
43 |  | DN1000 SN8 | m | 1931.87 | 1713.97 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028683 | 12.71%
44 |  | DN1200 SN8 | m | 2651.35 | 2352.31 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028739 | 12.71%
45 |  | DN200 SN12.5 | m | 138.75 | 123.1 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028676 | 12.71%
46 |  | DN300 SN12.5 | m | 246.46 | 218.66 | 13% | 含橡胶圈 | -0.002862 | 12.71%
47 |  | DN400 SN12.5 | m | 439.06 | 389.54 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028757 | 12.71%
48 |  | DN500 SN12.5 | m | 647.19 | 574.19 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028644 | 12.71%
49 |  | DN600 SN12.5 | m | 1018.81 | 903.9 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028731 | 12.71%
50 |  | DN800 SN12.5 | m | 1831.92 | 1625.3 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028727 | 12.71%
51 |  | DN1000 SN12.5 | m | 2813.87 | 2496.5 | 13% | 含橡胶圈 | -0.002874 | 12.71%
52 |  | DN1200 SN12.5 | m | 3920.01 | 3477.88 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028737 | 12.71%
53 | HDPE缠绕结构壁管（B型）（新料） | DN200 SN8 | m | 115.47 | 102.44 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028036 | 12.72%
54 |  | DN300 SN8 | m | 192.12 | 170.45 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028659 | 12.71%
55 |  | DN400 SN8 | m | 335.72 | 297.86 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028933 | 12.71%
56 |  | DN500 SN8 | m | 522.02 | 463.14 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028678 | 12.71%
57 |  | DN600 SN8 | m | 696.67 | 618.1 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028846 | 12.71%
58 |  | DN800 SN8 | m | 1285.65 | 1140.64 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028696 | 12.71%
59 |  | DN1000 SN8 | m | 1974.56 | 1751.85 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028715 | 12.71%
60 |  | DN1200 SN8 | m | 2833.27 | 2513.71 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028732 | 12.71%
61 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管（连续缠绕） | PN0.25/SN8000/DN300 | m | 208.89 | 185.33 | 13% |  | -0.0028754 | 12.71%
62 |  | PN0.25/SN8000/DN400 | m | 303 | 268.83 | 13% |  | -0.0028937 | 12.71%
63 |  | PN0.25/SN8000/DN600 | m | 606.56 | 538.14 | 13% |  | -0.0028584 | 12.71%
64 |  | PN0.25/SN8000/DN800 | m | 997.23 | 884.76 | 13% |  | -0.0028808 | 12.71%
65 |  | PN0.25/SN8000/DN1000 | m | 1464.82 | 1299.61 | 13% |  | -0.0028772 | 12.71%
66 |  | PN0.25/SN8000/DN1200 | m | 2117.7 | 1878.85 | 13% |  | -0.0028744 | 12.71%
67 |  | PN0.25/SN8000/DN1400 | m | 2892.94 | 2566.65 | 13% |  | -0.0028732 | 12.71%
68 |  | PN1.0/SN10000/DN300 | m | 227.05 | 201.44 | 13% |  | -0.0028654 | 12.71%
69 |  | PN1.0/SN10000/DN400 | m | 330 | 292.78 | 13% |  | -0.0028738 | 12.71%
70 |  | PN1.0/SN10000/DN600 | m | 659.3 | 584.94 | 13% |  | -0.0028759 | 12.71%
71 |  | PN1.0/SN10000/DN800 | m | 1083.95 | 961.69 | 13% |  | -0.0028696 | 12.71%
72 |  | PN1.0/SN10000/DN1000 | m | 1592.2 | 1412.62 | 13% |  | -0.0028745 | 12.71%
73 |  | PN1.0/SN10000/DN1200 | m | 2301.85 | 2042.23 | 13% |  | -0.0028743 | 12.71%
74 |  | PN1.0/SN10000/DN1400 | m | 3144.5 | 2789.84 | 13% |  | -0.0028744 | 12.71%
75 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管套筒（连续缠绕） | DN300 | 个 | 297.16 | 263.64 | 13% |  | -0.0028569 | 12.71%
76 |  | DN400 | 个 | 396.52 | 351.8 | 13% |  | -0.0028823 | 12.71%
77 |  | DN600 | 个 | 778.32 | 690.53 | 13% |  | -0.0028658 | 12.71%
78 |  | DN800 | 个 | 1124.24 | 997.44 | 13% |  | -0.0028746 | 12.71%
79 |  | DN1000 | 个 | 1837.24 | 1630.02 | 13% |  | -0.0028727 | 12.71%
80 |  | DN1200 | 个 | 2202.48 | 1954.07 | 13% |  | -0.0028756 | 12.71%
81 |  | DN1400 | 个 | 2760 | 2448.7 | 13% |  | -0.0028713 | 12.71%
82 | HMPP两次缠绕结构壁管（B型） | DN300 SN8 | m | 235.99 | 209.38 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0029105 | 12.71%
83 |  | DN400 SN8 | m | 337.13 | 299.11 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028896 | 12.71%
84 |  | DN600 SN8 | m | 653.67 | 579.94 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028662 | 12.71%
85 |  | DN800 SN8 | m | 1123.78 | 997.03 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028724 | 12.71%
86 |  | DN1000 SN8 | m | 1761.73 | 1563.03 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028751 | 12.71%
87 |  | DN1200 SN8 | m | 2615.63 | 2320.61 | 13% | 含橡胶圈 | -0.0028696 | 12.71%
88 |  | DN1400 SN8 | m | 3487.5 | 3094.15 | 13% | 含橡胶圈
二十、塑料电线管 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | PVC阻燃电线管 | 轻型 20 | m | 1.41 | 1.25 | 13% |  | -0.002 | 12.8%
2 |  | 轻型 25 | m | 2.1 | 1.86 | 13% |  | -0.00096774 | 12.9%
3 |  | 轻型 32 | m | 3.09 | 2.74 | 13% |  | -0.0022628 | 12.77%
4 |  | 轻型 40 | m | 4.22 | 3.74 | 13% |  | -0.0016578 | 12.83%
5 |  | 轻型 50 | m | 5.69 | 5.05 | 13% |  | -0.0032673 | 12.67%
6 |  | 中型 16 | m | 1.19 | 1.05 | 13% |  | 0.0033333 | 13.33%
7 |  | 中型 20 | m | 1.53 | 1.36 | 13% |  | -0.005 | 12.5%
8 | PVC阻燃电线管 | 中型 25 | m | 2.26 | 2.01 | 13% |  | -0.0056219 | 12.44%
9 |  | 中型 32 | m | 3.61 | 3.2 | 13% |  | -0.001875 | 12.81%
10 |  | 中型 40 | m | 5.1 | 4.52 | 13% |  | -0.0016814 | 12.83%
11 |  | 重型 16 | m | 1.61 | 1.43 | 13% |  | -0.0041259 | 12.59%
12 |  | 重型 20 | m | 2.25 | 1.99 | 13% |  | 0.00065327 | 13.07%
13 |  | 重型 25 | m | 3.1 | 2.75 | 13% |  | -0.0027273 | 12.73%
14 |  | 重型 32 | m | 4.46 | 3.96 | 13% |  | -0.0037374 | 12.63%
15 |  | 重型 40 | m | 6.1 | 5.41 | 13% |  | -0.0024584 | 12.75%
16 |  | 重型 50 | m | 8.82 | 7.83 | 13%
二十一、电线、电缆 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 铜综合 | 综合 | t | 67450 | 59842 | 13% |  | -0.0028652 | 12.71%
2 | 电线 | BV-1.5 | km | 1210 | 1074 | 13% |  | -0.0033706 | 12.66%
3 |  | BV-2.5 | km | 1950 | 1730 | 13% |  | -0.0028324 | 12.72%
4 |  | BV-4 | km | 3100 | 2750 | 13% |  | -0.0027273 | 12.73%
5 |  | BV-6 | km | 4580 | 4063 | 13% |  | -0.0027541 | 12.72%
6 |  | BV-10 | km | 7550 | 6698 | 13% |  | -0.0027979 | 12.72%
7 |  | BV-16 | km | 12010 | 10655 | 13% |  | -0.0028297 | 12.72%
8 |  | BV-25 | km | 18660 | 16555 | 13% |  | -0.0028481 | 12.72%
9 |  | BV-35 | km | 26140 | 23192 | 13% |  | -0.0028872 | 12.71%
10 |  | BV-50 | km | 36200 | 32117 | 13% |  | -0.0028711 | 12.71%
11 |  | BYJ-1.5 | km | 1330 | 1180 | 13% |  | -0.0028814 | 12.71%
12 |  | BYJ-2.5 | km | 2060 | 1828 | 13% |  | -0.0030853 | 12.69%
13 |  | BYJ-4 | km | 3200 | 2839 | 13% |  | -0.0028426 | 12.72%
14 |  | BYJ-6 | km | 4820 | 4276 | 13% |  | -0.0027783 | 12.72%
15 |  | BYJ-10 | km | 7920 | 7027 | 13% |  | -0.0029187 | 12.71%
16 |  | BYJ-16 | km | 12380 | 10984 | 13% |  | -0.002906 | 12.71%
17 |  | BYJ-25 | km | 19300 | 17123 | 13% |  | -0.0028611 | 12.71%
18 |  | BYJ-35 | km | 26950 | 23910 | 13% |  | -0.0028565 | 12.71%
19 |  | BYJ-50 | km | 37510 | 33279 | 13% |  | -0.0028628 | 12.71%
20 |  | RVB-2*0.75 | km | 1530 | 1357 | 13% |  | -0.0025129 | 12.75%
21 |  | RVB-2*1.0 | km | 1950 | 1730 | 13% |  | -0.0028324 | 12.72%
22 |  | RVB-2*1.5 | km | 2660 | 2360 | 13% |  | -0.0028814 | 12.71%
23 |  | RVS-2*0.75 | km | 1700 | 1508 | 13% |  | -0.002679 | 12.73%
24 |  | RVS-2*1.0 | km | 2120 | 1881 | 13% |  | -0.0029399 | 12.71%
25 |  | RVS-2*1.5 | km | 2940 | 2608 | 13% |  | -0.0026994 | 12.73%
26 |  | RVS-4*1.5 | km | 5620 | 4986 | 13% |  | -0.002844 | 12.72%
27 |  | RVS-2*2.5 | km | 4540 | 4028 | 13% |  | -0.0028898 | 12.71%
28 |  | RVS-4*2.5 | km | 8910 | 7905 | 13% |  | -0.0028653 | 12.71%
29 |  | RVV-2*0.75 | km | 2090 | 1854 | 13% |  | -0.0027077 | 12.73%
30 |  | RVV-2*1.0 | km | 2520 | 2236 | 13% |  | -0.0029875 | 12.7%
31 |  | RVV-2*1.5 | km | 3480 | 3087 | 13% |  | -0.0026919 | 12.73%
32 |  | RVV-2*2.5 | km | 5290 | 4693 | 13% |  | -0.0027893 | 12.72%
33 |  | RVVP-2*0.75 | km | 3800 | 3371 | 13% |  | -0.0027381 | 12.73%
34 |  | RVVP-2*1.0 | km | 4520 | 4010 | 13% |  | -0.002818 | 12.72%
35 |  | RVVP-2*1.5 | km | 5680 | 5039 | 13% |  | -0.0027922 | 12.72%
36 | 控制电缆 | NH-KVV4*1.5 | km | 7570 | 6716 | 13% |  | -0.002841 | 12.72%
37 |  | NH-KVV4*2.5 | km | 11480 | 10185 | 13% |  | -0.0028522 | 12.71%
38 |  | NH-KVV4*4 | km | 16250 | 14417 | 13% |  | -0.0028584 | 12.71%
39 |  | NH-KVV4*6 | km | 22910 | 20326 | 13% |  | -0.0028722 | 12.71%
40 |  | NH-KVV5*1.5 | km | 9430 | 8366 | 13% |  | -0.0028186 | 12.72%
41 |  | NH-KVV5*2.5 | km | 14280 | 12669 | 13% |  | -0.0028392 | 12.72%
42 |  | NH-KVV5*4 | km | 21010 | 18640 | 13% |  | -0.0028541 | 12.71%
43 |  | NH-KVV5*6 | km | 29760 | 26403 | 13% |  | -0.0028554 | 12.71%
44 | 电力电缆 | 0.6/1KV YJV-4×4 | km | 16790 | 14896 | 13% |  | -0.0028518 | 12.71%
45 |  | 0.6/1KV YJV-4×6 | km | 24050 | 21337 | 13% |  | -0.00285 | 12.72%
46 |  | 0.6/1KV YJV-4×10 | km | 38660 | 34300 | 13% |  | -0.0028863 | 12.71%
47 |  | 0.6/1KV YJV-4×16 | km | 59560 | 52842 | 13% |  | -0.0028663 | 12.71%
48 |  | 0.6/1KV YJV-4×25 | km | 90960 | 80701 | 13% |  | -0.0028764 | 12.71%
49 |  | 0.6/1KV YJV-5×4 | km | 20750 | 18410 | 13% |  | -0.0028952 | 12.71%
50 |  | 0.6/1KV YJV-5×6 | km | 29960 | 26581 | 13% |  | -0.0028791 | 12.71%
51 |  | 0.6/1KV YJV-5×10 | km | 47890 | 42489 | 13% |  | -0.0028847 | 12.71%
52 |  | 0.6/1KV YJV-5×16 | km | 74390 | 66000 | 13% |  | -0.0028788 | 12.71%
53 |  | 0.6/1KV YJV-5×25 | km | 114460 | 101550 | 13% |  | -0.0028705 | 12.71%
54 |  | 0.6/1KV YJV-5×35 | km | 154630 | 137190 | 13% |  | -0.002877 | 12.71%
55 |  | 0.6/1KV YJV-5×50 | km | 210400 | 186669 | 13% |  | -0.0028712 | 12.71%
56 |  | 0.6/1KV YJV-5×70 | km | 299850 | 266030 | 13% |  | -0.0028715 | 12.71%
57 |  | 0.6/1KV YJV-5×95 | km | 411510 | 365096 | 13% |  | -0.0028718 | 12.71%
58 |  | 0.6/1KV YJV-5×120 | km | 518440 | 459966 | 13% |  | -0.0028732 | 12.71%
59 |  | 0.6/1KV YJV-5×150 | km | 640640 | 568383 | 13% |  | -0.0028727 | 12.71%
60 |  | 0.6/1KV YJV-5×185 | km | 794210 | 704632 | 13% |  | -0.0028726 | 12.71%
61 |  | 0.6/1KV YJV-5×240 | km | 1035300 | 918530 | 13% |  | -0.002873 | 12.71%
62 |  | 0.6/1KV YJV-3*16+2*10 | km | 63580 | 56409 | 13% |  | -0.0028749 | 12.71%
63 |  | 0.6/1KV YJV-3*25+2*16 | km | 97500 | 86503 | 13% |  | -0.0028715 | 12.71%
64 |  | 0.6/1KV YJV-3*35+2*16 | km | 121970 | 108213 | 13% |  | -0.0028711 | 12.71%
65 |  | 0.6/1KV YJV-3*50+2*25 | km | 171660 | 152299 | 13% |  | -0.0028751 | 12.71%
66 |  | 0.6/1KV YJV-3*70+2*35 | km | 241360 | 214137 | 13% |  | -0.0028711 | 12.71%
67 |  | 0.6/1KV YJV-3*95+2*50 | km | 330900 | 293578 | 13% |  | -0.0028719 | 12.71%
68 |  | 0.6/1KV YJV-3*120+2*70 | km | 430540 | 381980 | 13% |  | -0.0028729 | 12.71%
69 |  | 0.6/1KV YJV-3*150+2*70 | km | 504020 | 447172 | 13% |  | -0.0028722 | 12.71%
70 |  | 0.6/1KV YJV-3*185+2*95 | km | 640490 | 568250 | 13% |  | -0.0028729 | 12.71%
71 |  | 0.6/1KV YJV-4*6+1*4 | km | 28190 | 25010 | 13% |  | -0.0028509 | 12.71%
72 |  | 0.6/1KV YJV-4*10+1*6 | km | 44230 | 39241 | 13% |  | -0.0028626 | 12.71%
73 |  | 0.6/1KV YJV-4*16+1*10 | km | 68760 | 61005 | 13% |  | -0.0028793 | 12.71%
74 |  | 0.6/1KV YJV-4*25+1*16 | km | 105210 | 93344 | 13% |  | -0.0028788 | 12.71%
75 |  | 0.6/1KV YJV-4*35+1*16 | km | 137920 | 122364 | 13% |  | -0.0028711 | 12.71%
76 |  | 0.6/1KV YJV-4*50+1*25 | km | 190970 | 169431 | 13% |  | -0.0028745 | 12.71%
77 |  | 0.6/1KV YJV-4*70+1*35 | km | 270690 | 240159 | 13% |  | -0.0028717 | 12.71%
78 |  | 0.6/1KV YJV-4*95+1*50 | km | 371220 | 329351 | 13% |  | -0.0028742 | 12.71%
79 |  | 0.6/1KV YJV-4*120+1*70 | km | 474000 | 420538 | 13% |  | -0.0028724 | 12.71%
80 |  | 0.6/1KV YJV-4*150+1*70 | km | 572260 | 507716 | 13% |  | -0.0028738 | 12.71%
81 |  | 0.6/1KV YJV-4*185+1*95 | km | 718040 | 637053 | 13% |  | -0.0028724 | 12.71%
82 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-5*4 | km | 22690 | 20131 | 13% |  | -0.0028826 | 12.71%
83 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-5*6 | km | 32420 | 28763 | 13% |  | -0.0028575 | 12.71%
84 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-5*10 | km | 51210 | 45434 | 13% |  | -0.0028705 | 12.71%
85 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-5*16 | km | 78820 | 69930 | 13% |  | -0.0028729 | 12.71%
86 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-5*25 | km | 120060 | 106519 | 13% |  | -0.0028771 | 12.71%
87 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-4*6+1*4 | km | 30510 | 27069 | 13% |  | -0.0028804 | 12.71%
88 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-4*10+1*6 | km | 47350 | 42009 | 13% |  | -0.0028606 | 12.71%
89 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-4*16+1*10 | km | 73340 | 65068 | 13% |  | -0.0028715 | 12.71%
90 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-4*25+1*16 | km | 111770 | 99164 | 13% |  | -0.0028773 | 12.71%
91 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-4*35+1*16 | km | 147190 | 130589 | 13% |  | -0.002876 | 12.71%
92 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-4*50+1*25 | km | 201380 | 178667 | 13% |  | -0.0028752 | 12.71%
93 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-4*70+1*35 | km | 284630 | 252527 | 13% |  | -0.002873 | 12.71%
94 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-4*95+1*50 | km | 390120 | 346119 | 13% |  | -0.0028732 | 12.71%
95 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-4*120+1*70 | km | 497180 | 441104 | 13% |  | -0.0028735 | 12.71%
96 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-4*150+1*70 | km | 599580 | 531954 | 13% |  | -0.0028725 | 12.71%
97 |  | 0.6/1KV WDZ-YJY-4*185+1*95 | km | 752990 | 668061 | 13% |  | -0.0028724 | 12.71%
98 |  | 0.6/1KV VV-3×4 | km | 13130 | 11649 | 13% |  | -0.0028646 | 12.71%
99 |  | 0.6/1KV VV-3×6 | km | 18670 | 16564 | 13% |  | -0.0028568 | 12.71%
100 |  | 0.6/1KV VV-3×10 | km | 29300 | 25995 | 13% |  | -0.0028602 | 12.71%
101 |  | 0.6/1KV VV-3×16 | km | 44990 | 39916 | 13% |  | -0.0028831 | 12.71%
102 |  | 0.6/1KV VV-4×4 | km | 17000 | 15083 | 13% |  | -0.0029033 | 12.71%
103 |  | 0.6/1KV VV-4×6 | km | 24450 | 21692 | 13% |  | -0.0028564 | 12.71%
104 |  | 0.6/1KV VV-4×10 | km | 38470 | 34131 | 13% |  | -0.0028722 | 12.71%
105 |  | 0.6/1KV VV-4×16 | km | 59280 | 52594 | 13% |  | -0.0028752 | 12.71%
106 |  | 0.6/1KV VV-5×4 | km | 20850 | 18498 | 13% |  | -0.0028511 | 12.71%
107 |  | 0.6/1KV VV-5×6 | km | 29940 | 26563 | 13% |  | -0.0028683 | 12.71%
108 |  | 0.6/1KV VV-5×10 | km | 47710 | 42329 | 13% |  | -0.0028768 | 12.71%
109 |  | 0.6/1KV VV-5×16 | km | 73680 | 65370 | 13% |  | -0.0028775 | 12.71%
110 |  | 0.6/1KV YJV22-3*16+2*10 | km | 67040 | 59479 | 13% |  | -0.0028795 | 12.71%
111 |  | 0.6/1KV YJV22-3*25+2*16 | km | 101100 | 89697 | 13% |  | -0.002872 | 12.71%
112 |  | 0.6/1KV YJV22-3*35+2*16 | km | 127030 | 112702 | 13% |  | -0.0028683 | 12.71%
113 |  | 0.6/1KV YJV22-3*50+2*25 | km | 177420 | 157409 | 13% |  | -0.0028726 | 12.71%
114 |  | 0.6/1KV YJV22-3*70+2*35 | km | 252680 | 224181 | 13% |  | -0.002875 | 12.71%
115 |  | 0.6/1KV YJV22-3*95+2*50 | km | 344350 | 305511 | 13% |  | -0.002872 | 12.71%
116 |  | 0.6/1KV YJV22-3*120+2*70 | km | 446470 | 396113 | 13% |  | -0.0028721 | 12.71%
117 |  | 0.6/1KV YJV22-3*150+2*70 | km | 522680 | 463728 | 13% |  | -0.0028738 | 12.71%
118 |  | 0.6/1KV YJV22-3*185+2*95 | km | 663090 | 588301 | 13% |  | -0.0028729 | 12.71%
119 |  | 0.6/1KV YJV22-3*240+2*120 | km | 854190 | 757847 | 13% |  | -0.0028728 | 12.71%
120 |  | 0.6/1KV YJV22-3*300+2*150 | km | 1071610 | 950745 | 13% |  | -0.0028734 | 12.71%
121 |  | 0.6/1KV YJV22-3*400+2*185 | km | 1346850 | 1194941 | 13% |  | -0.0028732 | 12.71%
122 | 矿物绝缘电缆/750V | BTTZ-1*16 | km | 38740 | 34371 | 13% |  | -0.002887 | 12.71%
123 |  | BTTZ-1*25 | km | 51410 | 45612 | 13% |  | -0.0028843 | 12.71%
124 |  | BTTZ-1*35 | km | 64480 | 57207 | 13% |  | -0.0028652 | 12.71%
125 |  | BTTZ-1*50 | km | 82270 | 72991 | 13% |  | -0.0028747 | 12.71%
126 |  | BTTZ-1*70 | km | 107960 | 95783 | 13% |  | -0.0028689 | 12.71%
127 |  | BTTZ-1*95 | km | 136110 | 120758 | 13% |  | -0.0028697 | 12.71%
128 |  | BTTZ-1*120 | km | 164040 | 145538 | 13% |  | -0.0028717 | 12.71%
129 |  | BTTZ-1*150 | km | 198890 | 176457 | 13% |  | -0.0028699 | 12.71%
130 |  | BTTZ-1*185 | km | 240880 | 213712 | 13% |  | -0.0028756 | 12.71%
131 |  | BTTZ-1*240 | km | 309310 | 274423 | 13% |  | -0.0028714 | 12.71%
132 |  | BTTZ-1*300 | km | 378960 | 336218 | 13% |  | -0.0028741 | 12.71%
133 |  | BTTZ-1*400 | km | 486610 | 431726 | 13% |  | -0.0028731 | 12.71%
134 |  | BTTZ-4*1.5 | km | 33670 | 29872 | 13% |  | -0.0028575 | 12.71%
135 |  | BTTZ-4*2.5 | km | 40840 | 36234 | 13% |  | -0.0028818 | 12.71%
136 |  | BTTZ-4*4 | km | 50980 | 45230 | 13% |  | -0.002872 | 12.71%
137 |  | BTTZ-4*6 | km | 62860 | 55770 | 13% |  | -0.0028707 | 12.71%
138 |  | BTTZ-4*10 | km | 91500 | 81180 | 13% |  | -0.0028751 | 12.71%
139 |  | BTTZ-4*16 | km | 122710 | 108870 | 13% |  | -0.0028759 | 12.71%
140 |  | BTTZ-4*25 | km | 170200 | 151003 | 13% |  | -0.0028701 | 12.71%
141 |  | BBTRZ-1*10 | km | 21700 | 19252 | 13% |  | -0.0028444 | 12.72%
142 |  | BBTRZ-1*16 | km | 29780 | 26421 | 13% |  | -0.0028663 | 12.71%
143 |  | BBTRZ-1*25 | km | 39930 | 35426 | 13% |  | -0.0028617 | 12.71%
144 |  | BBTRZ-1*35 | km | 52570 | 46641 | 13% |  | -0.0028801 | 12.71%
145 |  | BBTRZ-1*50 | km | 67110 | 59541 | 13% |  | -0.0028775 | 12.71%
146 |  | BBTRZ-1*70 | km | 94460 | 83806 | 13% |  | -0.0028731 | 12.71%
147 |  | BBTRZ-1*95 | km | 125700 | 111522 | 13% |  | -0.0028681 | 12.71%
148 |  | BBTRZ-1*120 | km | 156400 | 138760 | 13% |  | -0.002874 | 12.71%
149 |  | BBTRZ-1*150 | km | 175410 | 155626 | 13% |  | -0.0028747 | 12.71%
150 |  | BBTRZ-1*185 | km | 219960 | 195151 | 13% |  | -0.0028728 | 12.71%
151 |  | BBTRZ-3*2.5 | km | 24650 | 21870 | 13% |  | -0.0028852 | 12.71%
152 |  | BBTRZ-3*4 | km | 33570 | 29784 | 13% |  | -0.0028848 | 12.71%
153 |  | BBTRZ-3*6 | km | 42860 | 38026 | 13% |  | -0.0028765 | 12.71%
154 |  | BBTRZ-3*10 | km | 57570 | 51077 | 13% |  | -0.0028782 | 12.71%
155 |  | BBTRZ-3*16 | km | 79030 | 70116 | 13% |  | -0.0028678 | 12.71%
156 |  | BBTRZ-4*2.5 | km | 28640 | 25410 | 13% |  | -0.0028847 | 12.71%
157 |  | BBTRZ-4*4 | km | 40890 | 36278 | 13% |  | -0.0028706 | 12.71%
158 |  | BBTRZ-4*6 | km | 51060 | 45301 | 13% |  | -0.0028726 | 12.71%
159 |  | BBTRZ-4*10 | km | 71110 | 63090 | 13% |  | -0.00288 | 12.71%
160 |  | BBTRZ-4*16 | km | 99440 | 88224 | 13% |  | -0.0028691 | 12.71%
161 |  | BBTRZ-4*25 | km | 142620 | 126534 | 13% |  | -0.0028721 | 12.71%
162 |  | BBTRZ-5*2.5 | km | 32790 | 29092 | 13% |  | -0.002886 | 12.71%
163 |  | BBTRZ-5*4 | km | 47730 | 42347 | 13% |  | -0.0028836 | 12.71%
164 |  | BBTRZ-5*6 | km | 61370 | 54448 | 13% |  | -0.0028695 | 12.71%
165 |  | BBTRZ-5*10 | km | 83920 | 74455 | 13% |  | -0.0028762 | 12.71%
166 |  | BBTRZ-5*16 | km | 119810 | 106297 | 13% |  | -0.0028751 | 12.71%
167 |  | BBTRZ-5*25 | km | 174970 | 155235 | 13% |  | -0.0028702 | 12.71%
168 |  | BBTRZ-3*25+2*16 | km | 155450 | 137917 | 13% |  | -0.0028728 | 12.71%
169 |  | BBTRZ-3*35+2*16 | km | 188490 | 167230 | 13% |  | -0.0028697 | 12.71%
170 |  | BBTRZ-3*50+2*25 | km | 261610 | 232103 | 13% |  | -0.0028711 | 12.71%
171 |  | BBTRZ-3*70+2*35 | km | 322910 | 286489 | 13% |  | -0.0028712 | 12.71%
172 |  | BBTRZ-3*95+2*50 | km | 428830 | 380463 | 13% |  | -0.0028733 | 12.71%
173 |  | BBTRZ-3*120+2*70 | km | 632730 | 561365 | 13% |  | -0.0028724 | 12.71%
174 |  | BBTRZ-3*150+2*70 | km | 647910 | 574833 | 13% |  | -0.0028726 | 12.71%
175 |  | BBTRZ-3*185+2*95 | km | 831500 | 737716 | 13% |  | -0.0028725 | 12.71%
176 |  | BBTRZ-4*25+1*16 | km | 164180 | 145662 | 13% |  | -0.0028701 | 12.71%
177 |  | BBTRZ-4*35+1*16 | km | 210870 | 187086 | 13% |  | -0.0028713 | 12.71%
178 |  | BBTRZ-4*50+1*25 | km | 291500 | 258622 | 13% |  | -0.0028724 | 12.71%
179 |  | BBTRZ-4*70+1*35 | km | 380090 | 337220 | 13% |  | -0.0028723 | 12.71%
180 |  | BBTRZ-4*95+1*50 | km | 546640 | 484985 | 13% |  | -0.0028724 | 12.71%
181 |  | BBTRZ-4*120+1*70 | km | 704420 | 624970 | 13% |  | -0.0028739 | 12.71%
182 |  | BBTRZ-4*150+1*70 | km | 740170 | 656687 | 13% |  | -0.0028725 | 12.71%
183 |  | BBTRZ-4*185+1*95 | km | 914360 | 811231 | 13%
二十二、其它 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 柴油 | 0＃（1公升＝0.835kg） | kg | 9.25 | 8.21 | 13% | 国VI柴油 | -0.0033252 | 12.67%
2 | 汽油 | 92＃（1公升＝0.725kg） | kg | 10.94 | 9.71 | 13% | 国VIB汽油 | -0.0033265 | 12.67%
3 | 汽油 | 95＃（1公升＝0.735kg） | kg | 11.55 | 10.25 | 13% | 国VIB汽油 | -0.0031707 | 12.68%
4 | 石油沥青 | 70#国产 | kg | 5.31 | 4.71 | 13% |  | -0.0026115 | 12.74%
5 | 改性沥青 |  | kg | 6.42 | 5.7 | 13% |  | -0.0036842 | 12.63%
6 | 施工用水 |  | t | 4.11 | 3.99 | 3% | 各县市、区应执行当地发改部门颁布的水价标准。 | 7.5188e-05 | 3.008%
7 | 施工用电 |  | 度 | 0.75 | 0.66 | 13% | 按照国网江苏省电力有限公司代理购电工商业用户电价表（2023 年7月） | 0.0063636 | 13.64%
8 | 组合钢模板 |  | kg | 6.43 | 5.7 | 13% |  | -0.0019298 | 12.81%
9 | 定型钢模板 |  | kg | 6.64 | 5.89 | 13% |  | -0.0026655 | 12.73%
10 | 扣件 | 1kg/个 | kg | 6.85 | 6.08 | 13% |  | -0.0033553 | 12.66%
11 | 钢支撑 |  | kg | 4.61 | 4.09 | 13% |  | -0.0028606 | 12.71%
12 | 零星卡具 |  | kg | 5.85 | 5.19 | 13% |  | -0.0028324 | 12.72%
13 | 脚手钢管 |  | kg | 4.61 | 4.09 | 13% |  | -0.0028606 | 12.71%
14 | 钢钉 |  | kg | 8.37 | 7.43 | 13% |  | -0.0034859 | 12.65%
15 | 铁钉 |  | kg | 7.06 | 6.26 | 13% |  | -0.0022045 | 12.78%
16 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 7.64 | 6.78 | 13% |  | -0.0031563 | 12.68%
17 | 镀锌铁丝 | 13#-17# | kg | 7.73 | 6.85 | 13% |  | -0.0015328 | 12.85%
18 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 8.23 | 7.3 | 13% |  | -0.0026027 | 12.74%
19 | 电焊条 |  | kg | 7.94 | 7.04 | 13% |  | -0.0021591 | 12.78%
20 | 膨胀螺栓 | M6 | 套 | 0.77 | 0.68 | 13% |  | 0.0023529 | 13.24%
21 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 1.28 | 1.13 | 13% |  | 0.0027434 | 13.27%
22 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 1.99 | 1.76 | 13% |  | -0.13
注：给排水管材价格不含管件价格。